| Numer pakietu: |  |  | P-KET-E-C09-TEL-PCG-0001_R01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  |  | Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. w Warszawie; ul. Wilczy Dół 5 |  |  |  |
| Projekt "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KETEL Sp. z o. o. ul. Samarytanka 23a, 03-592 Warszawa |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT I BUDOWA II LINII METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE |  |  |  |  |  |  |
| Stadium: |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT WYKONAWCZy |  |  |  |  |  |  |
| Obiekt: |  |  |  |  |  |  |
| II LINIA METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł: |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT CAŁOLINIOWY Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C09 |  |  |  |  |  |  |
| Branża: |  |  |  |  |  |  |
| TELEKOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |
| Warszawa, Grudzień 2013 |  |  |  |  |  | Egz. |

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Projektanci:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telekomunikacja | mgr inż. Edward Ambroziak | 1258/98/U | 18.12.2013 |  |

Sprawdzający:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telekomunikacja | mgr inż. Andrzej Zajączkowski | KBU1a-2126/1153/66 | 18.12.2013 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PAKIETU

| L.p. | Nazwa | Nr dokumentu | Rew. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C09 | E-KET-E-C09-TEL-rep-0001 | R00 |
| 2 | Stacja C09 - Typy sieci szkieletowych LAN | D-KET-E-C09-TEL-DIA-0001 | R00 |
| 3 | Stacja C09 – Widok szafy C09/110/LAN w pomieszczeniu 110 na stacji C09 z rozmieszczeniem elementów | D-KET-E-C09-TEL-DIA-0901 | R00 |
| 4 | Stacja C09 – Widok szafy C09/302/LAN w pomieszczeniu 302 na stacji C09 z rozmieszczeniem elementów | D-KET-E-C09-TEL-DIA-0902 | R00 |
| 5 | Stacja C09 – Widok szafy C09/400/LAN w pomieszczeniu 400 na stacji C09 z rozmieszczeniem elementów | D-KET-E-C09-TEL-DIA-0903 | R00 |
| 6 | Stacja C09 – Widok szafy C09/401/LAN w pomieszczeniu 401 na stacji C09 z rozmieszczeniem elementów | D-KET-E-C09-TEL-DIA-0904 | R00 |
| 7 | Stacja C09 – Widok szafki C09/1041/LAN w pomieszczeniu 1041 na stacji C09 z rozmieszczeniem elementów | D-KET-E-C09-TEL-DIA-0905 | R00 |
| 8 | Stacja C09 – Schemat połączeń sieci LAN dla systemu Sieci Czasu (TN) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-1102 | R00 |
| 9 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla systemu Monitoringu Prądów Błądzących (MPBŁ) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-1105 | R00 |
| 10 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla Systemu Kontroli Dostępu (SKD) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-1110 | R00 |
| 11 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-1111 | R00 |
| 12 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-1112 | R00 |
| 13 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla Systemu Automatycznego Pobierania Opłat za Przejazdy (SAPO) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-1115 | R00 |
| 14 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla systemu Dwustronnej Komunikacji Pociąg-Stacja/CD (MAV) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-1117 | R00 |
| 15 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla Systemu Sterowania i Kontroli Urządzeń Sanitarno-Technicznych (ZSDT) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-2104 | R00 |
| 16 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla systemu Sterowania Urządzeń Sanitarno-Technicznych na stacji (ZSUT-BMS) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-2113 | R00 |
| 17 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla systemu Łączności Radiowej Metra (LAN-GNS) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-2161 | R00 |
| 18 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla systemu Monitoringu Stacji (CCTV) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-3114 | R00 |
| 19 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla systemu sieci z dostępem do Internetu (LAN-INFO) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-5116 | R00 |
| 20 | Stacja C09 - Schemat połączeń sieci LAN dla systemu Sieci Komputerowej Technicznej (SKPC) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-6118 | R00 |
| 21 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Sieci Czasu (TN) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7102 | R00 |
| 22 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Zdalnego Sterowania i kontroli Urządzeń Sanitarno-Techn. (ZSDT) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7104 | R00 |
| 23 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Monitoringu Prądów Błądzących (MPBŁ) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7105 | R00 |
| 24 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla Systemu Kontroli Dostępu (SKD) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7110 | R00 |
| 25 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7111 | R00 |
| 26 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7112 | R00 |
| 27 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Sterowania i Kontroli Urządzeń Lokalnych na Stacji (ZSUT-BMS) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7113 | R00 |
| 28 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Monitoringu Stacji (CCTV) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7114 | R00 |
| 29 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla Systemu Automatycznego Pobierania Opłat (SAPO) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7115 | R00 |
| 30 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Infomatów (LAN-INFO) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7116 | R00 |
| 31 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Dwustronnej Komunikacji Pociąg-Stacja/CD (MAV) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7117 | R00 |
| 32 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Sieci Komputerowej Technicznej (SKPC) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7118 | R00 |
| 33 | Stacja C09 - Schemat konfiguracyjny sieci LAN dla systemu Łączności Radiowej Metra (LAN-GNS) | D-KET-E-C09-TEL-DIA-7161 | R00 |
| 34 | Schematy montażowe elementów i wyposażenia szaf LAN. Elementy podstawowe szkieletu szaf. | D-KET-E-C09-TEL-DIA-9900 | R00 |
| 35 | Schematy montażowe elementów i wyposażenia szaf LAN. System zasilania wyposażenia szaf. | D-KET-E-C09-TEL-DIA-9901 | R00 |
| 36 | Schematy montażowe elementów i wyposażenia szaf LAN. Panele krosowe i organizacja kabli. | D-KET-E-C09-TEL-DIA-9902 | R00 |
| 37 | Stacja C09 – Lokalizacja szafy C09/110/LAN w pomieszczeniu 110 na stacji C09 | D-KET-E-C09-TEL-LAY-0801 | R01 |
| 38 | Stacja C09 – Lokalizacja szafy C09/302/LAN w pomieszczeniu 302 na stacji C09 | D-KET-E-C09-TEL-LAY-0802 | R01 |
| 39 | Stacja C09 – Lokalizacja szafy C09/400/LAN w pomieszczeniu 400 na stacji C09 | D-KET-E-C09-TEL-LAY-0803 | R01 |
| 40 | Stacja C09 – Lokalizacja szafy C09/401/LAN w pomieszczeniu 401 na stacji C09 | D-KET-E-C09-TEL-LAY-0804 | R01 |
| 41 | Stacja C09 – Lokalizacja szafki C09/1041/LAN w pomieszczeniu 1041 na stacji C09 | D-KET-E-C09-TEL-LAY-0805 | R01 |
| 42 | Prowadzenie kabli zasilających do szaf LAN na stacji C09. Poziom technologiczny i hol – osie 48-55. | D-KET-E-C09-TEL-LAY-0806 | R01 |
| 43 | Prowadzenie kabli zasilających do szaf LAN na stacji C09. Poziom technologiczny i hol – osie 43-48. | D-KET-E-C09-TEL-LAY-0807 | R01 |

TABELA UZGODNIEŃ MIĘDZYBRANŻOWYCH

Obiekt:

C09 Stacja „Rondo Daszyńskiego”

Ul. Prosta / Ul. Towarowa – Rejon Ronda Daszyńskiego – Warszawa

Tytuł opracowania:

Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C09

Projektanci:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | mgr inż. arch. Sabina Krygowska mgr inż. Arch. Urszula Tańska | Rz/A-05/04 MA/079/10 | 31.10.2013 |  |
| Kablowe konstrukcje wsporcze | mgr inż. Marcin Affek | MAZ/0274/POOE/09 | 31.10.2013 |  |
| ZSDT, ZSiKUT (BMS) | Bogdan Kamiński | Wa-55/97 OIK1-E-35/2000 | 31.10.2013 |  |
| TN, SIP, DSO, CCTV, SAPOzP, SKD, SKPC, INFOMATY, TELEFONY | Paweł Pieszko | PDK/0128/PWOT/10 | 31.10.2013 |  |
| SSP | Seweryn Czaplejewicz |  | 31.10.2013 |  |
| MPBŁ | Edmund Całus | St-63/90 | 31.10.2013 |  |
| Radiołączność | Edward Ambroziak | 1258/98/U | 31.10.2013 |  |

TABELA UZGODNIEŃ MIĘDZYBRANŻOWYCH

Obiekt:

C09 Stacja „Rondo Daszyńskiego”

Ul. Prosta / Ul. Towarowa – Rejon Ronda Daszyńskiego – Warszawa

Tytuł opracowania:

Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C09

Rzeczoznawcy:

| Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie p.poż. |  |  |  |  |

Warszawa, Grudzień 2013

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) projektant i sprawdzający oświadcza, że Projekt Wykonawczy dla inwestycji:

Projekt i budowa II linii metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” w Warszawie
w zakresie

# II LINIA METRA OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” W WARSZAWIE

Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C09

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem rozwiązań, dla których wystąpiono o odstępstwa.

| Specjalność | Projektant | Nr uprawnień | Sprawdzający | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telekomunikacja | mgr inż. Edward Ambroziak | 1258/98/U | mgr inż. Andrzej Zajączkowski | KBU1a-2126/1153/66 |
|  | Podpis |  | Podpis |  |

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI

KETEL Sp. z o. o. oświadcza, że dokumentacja

Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C09

dla inwestycji:

Projekt i budowa II linii metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” w Warszawie

w zakresie

Sieci LAN na potrzeby systemów całoliniowych. Stacja C09

jest kompletny.

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordynator projektu | Krystyna Kowalska | ----- | 18.12.2013 |  |