## PG C14
Tabela nr 1 Widok przełącznicy głównej pion V i VI na stacji C14
[6 empty] | PION V | [10 empty] | PION VI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
| 0 | PION V 5: CO V; PION V 6: MG1 | 0 |  |  |  |  | CD V | MG1
| 1 | PION V 5: rezerwa | 1 |  |  |  | 20 | 0 | 2 | DLC
| 2 | [10 empty] | 2 | bar: 1 to PION V 6
| 3 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 3; PION V 7: XOPS | 3 |  |  |  | 20 | 0 | 3 | ALC
| 4 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 4; PION V 7: XOPS | 4 |  |  |  | 20 | 0 | 4 | ALC
| 5 | [10 empty] | 5 | bar: 1 to PION V 8
| 6 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 5; PION V 7: XOPS | 6 |  |  |  | 20 | 0 | 5 | ALC
| 7 | [10 empty] | 7 | bar: PION V 5 to PION V 0
| 8 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 6; PION V 7: DLC | 8 |  |  |  | 20 | 0 | 6 | ALC
| 9 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 7; PION V 7: ALC | 9 |  |  |  | 20 | 0 | 7 | ALC
| 10 | [10 empty] | 10 | bar: PION V 7 to PION V 0
| 11 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 8; PION V 7: ALC | 11 |  |  |  |  | rezerwa
| 12 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 9; PION V 7: ALC | 12 |  |  |  |  | rezerwa
| 13 | [10 empty] | 13 | bar: PION V 9 to PION V 0
| 14 | 4: 32; PION V 5: 0; PION V 6: 10; PION V 7: ALC | 14 |  |  |  |  | rezerwa
| 15 | [10 empty] | 15 | bar: 1 to 4
| 16 | PION V 5: CO V; PION V 6: MG2 | 16 |  |  |  |  | CO V | MG3
| 17 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 2; PION V 7: ALC | 17 |  |  |  | 36 | 0 | 2 | ALC
| 18 | [10 empty] | 18 | bar: 1 to PION V 6
| 19 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 3; PION V 7: ALC | 19 |  |  |  |  | rezerwa
| 20 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 4; PION V 7: ALC | 20 |  |  |  |  | rezerwa
| 21 | [10 empty] | 21 | bar: 1 to PION V 8
| 22 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 5; PION V 7: ALC | 22 |  |  |  |  | rezerwa
| 23 | [10 empty] | 23 | bar: PION V 5 to PION V 0
| 24 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 6; PION V 7: ALC | 24 |  |  |  |  | rezerwa
| 25 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 7; PION V 7: ALC | 25 |  |  |  |  | rezerwa
| 26 | [10 empty] | 26 | bar: PION V 7 to PION V 0
| 27 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 8; PION V 7: ALC | 27 |  |  |  |  | rezerwa
| 28 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 9; PION V 7: ALC | 28 | PRZEKAŹNIK ZANIKU NAPIĘCIA
| 29 | [10 empty] | 29 | bar: PION V 9 to PION V 0
| 30 | 4: 32; PION V 5: 1; PION V 6: 10; PION V 7: ALC | 30
| 31 | [10 empty] | 31 | bar: 1 to 4
32 0 3 - adres karty w centrali
XOPS - porty karty analogowej specjalnej (windowej)
DLC - porty karty aparatów cyfrowych
ALC - porty karty analogowej
rezerwa - brak rozszycia

## Adresacja_IP
Tabela nr 2 Adresacja IP central
|  |  |  | OELAN | OTLAN | DELAN | DTLAN
|  |  | VLAN ID | 171 | 1171 | 172 | 1172
|  |  | Network | 10.171.0.0/17 | 10.171.128.0/17 | 10.172.0.0/17 | 10.172.128.0/17
|  |  | Default Gateway | 10.171.127.254 | 10.171.255.254 | 10.172.127.254 | 10.172.255.254
| LOCATION | ROLE | HOST NAME
| CO IV | Primary Call Server | CO4-CS1 | 10.171.104.1
|  | Secondary Call Server | CO4-CS2 | 10.171.104.2
|  | Node 1004 IP |  |  | 10.171.204.2
|  | UCM Master | CO4-UCM1 | 10.171.104.3 | 10.171.204.3
|  | UCM Backup | CO4-UCM2 | 10.171.104.4 | 10.171.204.4
|  | CO4 MGC #1 | CO4-MG1 | 10.171.104.10 | 10.171.204.10
|  | CO4 MGC #1 DSP 128 |  |  | 10.171.204.11
|  | CO4 MGC #2 | CO4-MG2 | 10.171.104.20 | 10.171.204.20
|  | CO4 MGC #2 DSP 128 |  |  | 10.171.204.21
|  | CO4 MGC #3 | CO4-MG3 | 10.171.104.30 | 10.171.204.30
|  | CO4 MGC #3 DSP 128 |  |  | 10.171.204.31
| CD IV | Primary Call Server | CD4-CS1 |  |  | 10.172.104.1
|  | Secondary Call Server | CD4-CS2 |  |  | 10.172.104.2
|  | Node 1004 IP |  |  |  |  | 10.172.204.2
|  | UCM Master | CD4-UCM1 |  |  | 10.172.104.3 | 10.172.204.3
|  | UCM Backup | CD4-UCM2 |  |  | 10.172.104.4 | 10.172.204.4
|  | CO4 MGC #1 | CD4-MG1 |  |  | 10.172.104.10 | 10.172.204.10
|  | CO4 MGC #1 DSP 128 |  |  |  |  | 10.172.204.11
| CO V | GR Call Server | CO5-CS1 | 10.171.105.1
|  | Node 1005 IP |  |  | 10.171.205.2
|  | UCM Member | CO5-UCM1 | 10.171.105.3 | 10.171.205.3
|  | CO5 MGC #1 | CO5-MG1 | 10.171.105.10 | 10.171.205.10
|  | CO5 MGC #1 DSP 128 |  |  | 10.171.205.11
|  | CO5 MGC #2 | CO5-MG2 | 10.171.105.20 | 10.171.205.20
|  | CO5 MGC #2 DSP 128 |  |  | 10.171.205.21
|  | CO5 MGC #3 | CO5-MG3 | 10.171.105.30 | 10.171.205.30
|  | CO5 MGC #3 DSP 128 |  |  | 10.171.205.31
| CD V | GR Call Server | CD5-CS1 |  |  | 10.172.105.1
|  | Node 1005 IP |  |  |  |  | 10.172.205.2
|  | UCM Member | CD5-UCM1 |  |  | 10.172.105.3 | 10.172.205.3
|  | CO5 MGC #1 | CD5-MG1 |  |  | 10.172.105.10 | 10.172.205.10
|  | CO5 MGC #1 DSP 128 |  |  |  |  | 10.172.205.11
| CD CD | CD MGC #1 | CDCD-MG1 |  |  | 10.172.100.10 | 10.172.200.10
|  | CD MGC #1 DSP 128 |  |  |  |  | 10.172.200.11
| SBC | SBC | CDCD-SBC1 | 10.171.100.100 | 10.171.200.100

## Karty prog CO V
Tabela nr 3 Karty programowe centrala CO V
l.p. | lokalizacja |  | nr abonenta | nazwa abonenta |  | tenant | miejsce w centrali |  |  |  | aparat |  | kategoria |  | SCPW | RNPG | CFW ilość cyfr | FDN CRN -3 | strona stacyjna |  | strona liniowa
| stacja/ tunel | oznaczenie schematowe | [8 empty] | typ | model | uprawnień
[7 empty] | MG |  | C | U | (TYPE) | (DES) | "9" | "8888" |  |  |  |  | pion | pozycja | pion | pozycja
1 | C13 | Toc-400 | 6300 | C13 | URZADZ LACZNOSCI | 28 | 32 | 0 | 6 | 0 | 3904 | 3904 | P | + |  | 1 |  |  | PG/V | 75
2 | C13 | Tow-104 | 6301 | C13 | PERON ZACH | 10 | 32 | 1 | 2 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 171
3 | C13 | Tow-104 | 6302 | C13 | PERON WSCH | 10 | 32 | 1 | 2 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 172
4 | C13 | To-209B | 6305 | C13 | ROZDZ OBW 209B | 10 | 32 | 1 | 2 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 173
5 | C13 | To-211 | 6306 | C13 | ROZDZ OBW 211 | 10 | 32 | 1 | 2 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 174
6 | C13 | To-218 | 6307 | C13 | MAGAZYN ELE-INST | 10 | 32 | 1 | 2 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 175
7 | C13 | To-218A | 6308 | C13 | MAGAZYN ELE-INST | 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 176
8 | C13 | To-110 | 6310 | C13 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 7 | 0 | 500 | DTMF | O | + |  | 4 |  |  | PG/V | 91
9 | C13 | Tow-100 | 6312 | C13 | ANTRESOLA ZACH | 10 | 32 | 1 | 2 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 177
10 | C13 | Tow-100 | 6312 | C13 | ANTRESOLA ZACH | 10 | 32 | 1 | 2 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 178
11 | C13 | Tow-100A | 6313 | C13 | ANTRESOLA WSCH | 10 | 32 | 1 | 2 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 179
12 | C13 | Tow-100A | 6313 | C13 | ANTRESOLA WSCH | 10 | 32 | 1 | 2 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 180
13 | C13 | To-110 | 6318 | C13 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 7 | 1 | 500 | DTMF | HA |  |  | 4 |  |  | PG/V | 92
14 | C13 | Tow-200 | 6320 | C13 | PODSTACJA TR-EN | 10 | 32 | 0 | 7 | 2 | 500 | DTMF | H |  |  | 7 |  |  | PG/V | 93
15 | C13 | To-202 | 6322 | C13 | DYZ PODSTACJI | 10 | 32 | 0 | 7 | 3 | 500 | DTMF | P | + |  | 7 |  |  | PG/V | 94
16 | C13 | To-208 | 6323 | C13 | ROZDZ OBW 208 | 10 | 32 | 1 | 2 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 181
17 | C13 | To-208A | 6324 | C13 | ROZDZ OBW 208A | 10 | 32 | 1 | 2 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 182
18 | C13 | To-208B | 6325 | C13 | ROZDZ OBW 208B | 10 | 32 | 1 | 2 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 183
19 | C13 | To-208C | 6326 | C13 | ROZDZ OBW 208C | 10 | 32 | 1 | 2 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 184
20 | C13 | To-208D | 6327 | C13 | ROZDZ OBW 208D | 10 | 32 | 1 | 2 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 185
21 | C13 | To-209 | 6328 | C13 | ROZDZ OBW 209 | 10 | 32 | 1 | 2 | 15 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 186
22 | C13 | To-209A | 6329 | C13 | ROZDZ OBW 209A | 10 | 32 | 1 | 3 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 187
23 | C13 | To-300 | 6331 | C13 | PRZEKAZNIKOWNIA | 10 | 32 | 0 | 7 | 4 | 500 | DTMF | HA | [5 empty] | PG/V | 95
24 | C13 | To-302 | 6332 | C13 | URZADZ ZDALN STER | 10 | 32 | 0 | 7 | 5 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 96
25 | C13 | To-301 | 6334 | C13 | ZASILANIE SRP | 10 | 32 | 1 | 3 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 188
26 | C13 | To-400 | 6335 | C13 | URZADZ LACZNOSCI | 10 | 32 | 0 | 7 | 6 | 500 | DTMF | O |  |  | 1 |  |  | PG/V | 97
27 | C13 | To-401 | 6337 | C13 | URZADZ TV DSO SIP | 10 | 32 | 0 | 7 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 98
28 | C13 | Tow-500 | 6340 | C13 | GARAZ SPRZAT 500 | 10 | 32 | 1 | 3 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 189
29 | C13 | Tow-500A | 6341 | C13 | GARAZ SPRZAT 500A | 10 | 32 | 1 | 3 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 190
30 | C13 | Tow-500B | 6342 | C13 | GARAZ SPRZAT 500B | 10 | 32 | 1 | 3 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 191
31 | C13 | Tow-500C | 6343 | C13 | GARAZ SPRZAT 500C | 10 | 32 | 1 | 3 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 192
32 | C13 | To-506 | 6344 | C13 | WARSZTAT BUDOWLANY | 10 | 32 | 1 | 3 | 6 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 193
33 | C13 | To-1041 | 6345 | C13 | OPERATORZY | 10 | 32 | 1 | 3 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 194
34 | C13 | To-10 | 6348 | C13 | TOALETA PUBLICZNA | 10 | 32 | 1 | 3 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 195
35 | C13 | To-550 | 6349 | C13 | POKOJ ZALOGI | 10 | 32 | 0 | 7 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 99
36 | C13 | To-643 | 6351 | C13 | WARSZTAT WOD-KAN | 10 | 32 | 1 | 3 | 9 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 196
37 | C13 | To-643A | 6352 | C13 | MAGAZYN WOD-KAN | 10 | 32 | 1 | 3 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 197
38 | C13 | Tow-630 | 6353 | C13 | PRZEPOMPOWNIA 630 | 10 | 32 | 1 | 3 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 198
39 | C13 | Tow-630A | 6354 | C13 | PRZEPOMPOWNIA 630A | 10 | 32 | 1 | 3 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 199
40 | C13 | Tow-640 | 6356 | C13 | HYDROFORNIA | 10 | 32 | 1 | 3 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 200
41 | C13 | To-602 | 6361 | C13 | WARSZTAT EL-MECH | 10 | 32 | 1 | 3 | 14 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 201
42 | C13 | Tow-664 | 6371 | C13 | WARSZTAT WENT-KLIM | 10 | 32 | 1 | 3 | 15 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 202
43 | C13 | Tow-652 | 6372 | C13 | WENTYLATORNIA PODST | 10 | 32 | 1 | 4 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 203
44 | C13 | Tow-663 | 6373 | C13 | WENTYLATORNIA 663 | 10 | 32 | 1 | 4 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 204
45 | C13 | Tow-650A | 6374 | C13 | FALOWNIKI WENT STAC | 10 | 32 | 1 | 4 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 205
46 | C13 | Tow-650 | 6375 | C13 | WENTYLATORNIA STAC | 10 | 32 | 1 | 4 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 206
47 | C13 | Tow-663A | 6376 | C13 | WENTYLATORNIA 663A | 10 | 32 | 1 | 4 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 207
48 | C13 | Tow-663B | 6377 | C13 | WENTYLATORNIA 663B | 10 | 32 | 1 | 4 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 208
49 | C13 | Tow-663C | 6378 | C13 | WENTYLATORNIA 663C | 10 | 32 | 1 | 4 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 209
50 | C13 | Tow-663D | 6379 | C13 | WENTYLATORNIA 663D | 10 | 32 | 1 | 4 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 210
51 | C13 | To-140 | 6380 | C13 | POMOC MEDYCZNA | 10 | 32 | 1 | 4 | 8 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 211
52 | D13 | Tow-multiw. | 6394 | D13 | FALOWN WENT SZLAK | 10 | 32 | 1 | 4 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 212
53 | D13 | Tow-went. | 6395 | D13 | WENTYLATORNIA SZLAK | 10 | 32 | 1 | 4 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 213
54 | C14 | Toc-400 | 6400 | C14 | URZADZ LACZNOSCI | 28 | 32 | 0 | 6 | 1 | 3904 | 3904 | P | + |  | 2 |  |  | PG/V | 76
55 | C14 | Tow-104 oś 38 | 6401 | C14 | PERON PLD | 10 | 32 | 1 | 4 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 214
56 | C14 | Tow-104 oś 58 | 6402 | C14 | PERON PLN | 10 | 32 | 1 | 4 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 215
57 | C14 | To-211 | 6405 | C14 | ROZDZ OBW 211 | 10 | 32 | 1 | 4 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 216
58 | C14 | To-211A | 6406 | C14 | ROZDZ OBW 211A | 10 | 32 | 1 | 4 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 217
59 | C14 | To-110 | 6410 | C14 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 7 | 9 | 500 | DTMF | O | + |  | 5 |  |  | PG/V | 100
60 | C14 | To-111 | 6411 | C14 | DYZURNY RUCHU | 10 | 32 | 0 | 7 | 10 | 500 | DTMF | O | + |  | 5 |  |  | PG/V | 101
61 | C14 | Tow-100 | 6412 | C14 | ANTRESOLA PLD | 10 | 32 | 1 | 4 | 15 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 218
62 | C14 | Tow-100 | 6412 | C14 | ANTRESOLA PLD | 10 | 32 | 1 | 5 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 219
63 | C14 | Tow-100C | 6413 | C14 | ANTRESOLA PLN | 10 | 32 | 1 | 5 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 220
64 | C14 | Tow-100C | 6413 | C14 | ANTRESOLA PLN | 10 | 32 | 1 | 5 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 221
65 | C14 | To-114 | 6414 | C14 | INSTR MASZYNISTOW | 10 | 32 | 0 | 7 | 11 | 500 | DTMF | P | + |  |  |  |  | PG/V | 102
66 | C14 | Tow-100A | 6417 | C14 | ANTRESOLA SR II | 10 | 32 | 1 | 5 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 222
67 | C14 | Tow-100A | 6417 | C14 | ANTRESOLA SR II | 10 | 32 | 1 | 5 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 223
68 | C14 | To-110 | 6418 | C14 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 7 | 12 | 500 | DTMF | O |  |  | 5 |  |  | PG/V | 103
69 | C14 | Tow-100B | 6419 | C14 | ANTRESOLA SR III | 10 | 32 | 1 | 5 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 224
70 | C14 | Tow-100B | 6419 | C14 | ANTRESOLA SR III | 10 | 32 | 1 | 5 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 225
71 | C14 | Tow-200 | 6420 | C14 | PODSTACJA TR-EN | 10 | 32 | 0 | 7 | 13 | 500 | DTMF | H |  |  | 8 |  |  | PG/V | 104
72 | C14 | To-202 | 6422 | C14 | DYZ PODSTACJI | 10 | 32 | 0 | 7 | 14 | 500 | DTMF | P | + |  | 8 |  |  | PG/V | 105
73 | C14 | Tow-200A | 6423 | C14 | ZASOBNIK ENERGII | 10 | 32 | 0 | 7 | 15 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 106
74 | C14 | To-208 | 6425 | C14 | ROZDZ OBW 208 | 10 | 32 | 1 | 5 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 226
75 | C14 | To-208A | 6426 | C14 | ROZDZ OBW 208A | 10 | 32 | 1 | 5 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 227
76 | C14 | To-208B | 6427 | C14 | ROZDZ OBW 208B | 10 | 32 | 1 | 5 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 228
77 | C14 | To-209 | 6428 | C14 | ROZDZ OBW 209 | 10 | 32 | 1 | 5 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 229
78 | C14 | To-210 | 6429 | C14 | ROZDZ OBW 210 | 10 | 32 | 1 | 5 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 230
79 | C14 | To-300 | 6431 | C14 | PRZEKAZNIKOWNIA | 10 | 32 | 0 | 8 | 0 | 500 | DTMF | HA | [5 empty] | PG/V | 107
80 | C14 | To-302 | 6432 | C14 | URZADZ ZDALN STER | 10 | 32 | 0 | 8 | 1 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 108
81 | C14 | To-301 | 6434 | C14 | ZASILANIE SRP | 10 | 32 | 1 | 5 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 231
82 | C14 | To-400 | 6435 | C14 | URZADZ LACZNOSCI | 10 | 32 | 0 | 8 | 2 | 500 | DTMF | O |  |  | 2 |  |  | PG/V | 109
83 | C14 | To-401 | 6437 | C14 | URZADZ TV DSO SIP | 10 | 32 | 0 | 8 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 110
84 | C14 | To-403 | 6438 | C14 | MAGAZYN LACZNOSCI | 10 | 32 | 1 | 5 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 232
85 | C14 | To-304 | 6439 | C14 | POGOTOWIE AUTOMAT | 10 | 32 | 0 | 8 | 4 | 500 | DTMF | P | [5 empty] | PG/V | 111
86 | C14 | Tow-500 | 6440 | C14 | GARAZ SPRZAT 500 | 10 | 32 | 1 | 5 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 233
87 | C14 | Tow-500A | 6441 | C14 | GARAZ SPRZAT 500A | 10 | 32 | 1 | 5 | 15 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 234
88 | C14 | To-1041 | 6445 | C14 | OPERATORZY | 10 | 32 | 1 | 6 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 235
89 | C14 | Toc-20-10 | 6447 | C14 | POSTERUNEK POLICJI | 10 | 32 | 0 | 6 | 2 | 3904 | 3904 | H | [5 empty] | PG/V | 77
90 | C14 | To-10 | 6448 | C14 | TOALETA PUBLICZNA | 10 | 32 | 1 | 6 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 236
91 | C14 | Tow-550 | 6449 | C14 | POKOJ ZALOGI | 10 | 32 | 0 | 8 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 112
92 | C14 | Tow-630 | 6452 | C14 | PRZEPOMPOWNIA 630 | 10 | 32 | 1 | 6 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 237
93 | C14 | Tow-630A | 6453 | C14 | PRZEPOMPOWNIA 630A | 10 | 32 | 1 | 6 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 238
94 | C14 | Tow-630C | 6454 | C14 | PRZEPOMPOWNIA 630B | 10 | 32 | 1 | 6 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 239
95 | C14 | To-602 | 6461 | C14 | WARSZTAT EL-MECH | 10 | 32 | 1 | 6 | 5 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 240
96 | C14 | Tow-650 2 | 6466 | C14 | WENTYLATORNIA STAC 2 | 10 | 32 | 1 | 6 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 241
97 | C14 | Tow-650 3 | 6467 | C14 | WENTYLATORNIA STAC 3 | 10 | 32 | 1 | 6 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 242
98 | C14 | Tow-650 4 | 6468 | C14 | WENTYLATORNIA STAC 4 | 10 | 32 | 1 | 6 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 243
99 | C14 | Tow-652 | 6472 | C14 | WENTYLATORNIA PODST | 10 | 32 | 1 | 6 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 244
100 | C14 | Tow-663 | 6473 | C14 | WENTYLATORNIA 663 | 10 | 32 | 1 | 6 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 245
101 | C14 | Tow-663B | 6474 | C14 | WENTYLATORNIA 663B | 10 | 32 | 1 | 6 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 246
102 | C14 | Tow-650 1 | 6475 | C14 | WENTYLATORNIA STAC 1 | 10 | 32 | 1 | 6 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 247
103 | C14 | Tow-663C | 6476 | C14 | WENTYLATORNIA 663C | 10 | 32 | 1 | 6 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 248
104 | C14 | Tow-663D | 6477 | C14 | WENTYLATORNIA 663D | 10 | 32 | 1 | 6 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 249
105 | C14 | Tow-663E | 6478 | C14 | WENTYLATORNIA 663E | 10 | 32 | 1 | 6 | 15 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 250
106 | C14 | Tow-663F | 6479 | C14 | WENTYLATORNIA 663F | 10 | 32 | 1 | 7 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 251
107 | C14 | To-140 | 6480 | C14 | POMOC MEDYCZNA | 10 | 32 | 1 | 7 | 1 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 252
108 | C14 | Tow-707 | 6492 | C14 | MAGAZYN TOROWY | 10 | 32 | 1 | 7 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 253
109 | D14 | Tow-multiw. | 6494 | D14 | FALOWN WENT SZLAK | 10 | 32 | 1 | 7 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 254
110 | D14 | Tow-went. | 6495 | D14 | WENTYLATORNIA SZLAK | 10 | 32 | 1 | 7 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 255
111 | C14 | Toc-400 | 6499 | C V | APARAT PROB | 28 | 32 | 0 | 6 | 3 | 3904 | 3904 | P | + |  | 2 |  |  | PG/V | 78
112 | C15 | Toc-400 | 6500 | C15 | URZADZ LACZNOSCI | 28 | 32 | 0 | 6 | 4 | 3904 | 3904 | P | + |  | 3 |  |  | PG/V | 79
113 | C15 | Tow-104/1 | 6501 | C15 | PERON PLD | 10 | 32 | 1 | 7 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 256
114 | C15 | Tow-104/2 | 6502 | C15 | PERON PLN | 10 | 32 | 1 | 7 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 257
115 | C15 | To-211 | 6505 | C15 | ROZDZ OBW 211 | 10 | 32 | 1 | 7 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 258
116 | C15 | To-211A | 6506 | C15 | ROZDZ OBW 211A | 10 | 32 | 1 | 7 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 259
117 | C15 | To-217 | 6507 | C15 | WARSZTAT ELE-INST | 10 | 32 | 1 | 7 | 9 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 260
118 | C15 | To-213 | 6509 | C15 | MISTRZ ELE-INST | 10 | 32 | 0 | 8 | 6 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 113
119 | C15 | To-110 | 6510 | C15 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 8 | 7 | 500 | DTMF | O | + |  | 6 |  |  | PG/V | 114
120 | C15 | To-111 | 6511 | C15 | DYZURNY RUCHU | 10 | 32 | 0 | 8 | 8 | 500 | DTMF | O | + |  | 6 |  |  | PG/V | 115
121 | C15 | Tow-100B/1 | 6512 | C15 | ANTRESOLA PLD | 10 | 32 | 1 | 7 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 261
122 | C15 | Tow-100B/2 | 6512 | C15 | ANTRESOLA PLD | 10 | 32 | 1 | 7 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 262
123 | C15 | Tow-100B/3 | 6512 | C15 | ANTRESOLA PLD | 10 | 32 | 1 | 7 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 263
124 | C15 | Tow-100A/1 | 6513 | C15 | ANTRESOLA PLN | 10 | 32 | 1 | 7 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 264
125 | C15 | Tow-100A/2 | 6513 | C15 | ANTRESOLA PLN | 10 | 32 | 1 | 7 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 265
126 | C15 | To-114 | 6514 | C15 | INSTR MASZYNISTOW | 10 | 32 | 0 | 8 | 9 | 500 | DTMF | P | + |  |  |  |  | PG/V | 116
127 | C15 | To-123 | 6515 | C15 | MASZYNISCI | 10 | 32 | 0 | 8 | 10 | 500 | DTMF | HA | [5 empty] | PG/V | 117
128 | C15 | To-124 | 6516 | C15 | INSPEKTOR STACJI | 10 | 32 | 0 | 8 | 11 | 500 | DTMF | P | + | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 118
129 | C15 | To-110 | 6518 | C15 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 8 | 12 | 500 | DTMF | O |  |  | 6 |  |  | PG/V | 119
130 | C15 | Tow-200 | 6520 | C15 | PODSTACJA TR-EN | 10 | 32 | 0 | 8 | 13 | 500 | DTMF | H |  |  | 9 |  |  | PG/V | 120
131 | C15 | To-214 | 6521 | C15 | MISTRZ TR-EN | 10 | 32 | 0 | 8 | 14 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 121
132 | C15 | To-202 | 6522 | C15 | DYZ PODSTACJI | 10 | 32 | 0 | 8 | 15 | 500 | DTMF | P | + |  | 9 |  |  | PG/V | 122
133 | C15 | To-215 | 6523 | C15 | WARSZTAT TR-EN | 10 | 32 | 1 | 7 | 15 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 266
134 | C15 | To-220 | 6524 | C15 | POGOTOWIE ENERGET | 10 | 32 | 1 | 8 | 0 | 500 | DTMF | P | [5 empty] | PG/V | 267
135 | C15 | To-208 | 6525 | C15 | ROZDZ OBW 208 | 10 | 32 | 1 | 8 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 268
136 | C15 | To-208A | 6526 | C15 | ROZDZ OBW 208A | 10 | 32 | 1 | 8 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 269
137 | C15 | To-208B | 6527 | C15 | ROZDZ OBW 208B | 10 | 32 | 1 | 8 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 270
138 | C15 | To-208C | 6528 | C15 | ROZDZ OBW 208C | 10 | 32 | 1 | 8 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 271
139 | C15 | To-209 | 6529 | C15 | ROZDZ OBW 209 | 10 | 32 | 1 | 8 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 272
140 | C15 | To-305 | 6530 | C15 | MISTRZ SRP | 10 | 32 | 0 | 9 | 0 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 123
141 | C15 | To-300 | 6531 | C15 | PRZEKAZNIKOWNIA | 10 | 32 | 0 | 9 | 1 | 500 | DTMF | HA | [5 empty] | PG/V | 124
142 | C15 | To-302 | 6532 | C15 | URZADZ ZDALN STER | 10 | 32 | 0 | 9 | 2 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 125
143 | C15 | To-301 | 6533 | C15 | WARSZTAT SRP | 10 | 32 | 1 | 8 | 6 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 273
144 | C15 | To-303 | 6534 | C15 | ZASILANIE SRP | 10 | 32 | 1 | 8 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 274
145 | C15 | To-400 | 6535 | C15 | URZADZ LACZNOSCI | 10 | 32 | 0 | 9 | 3 | 500 | DTMF | O |  |  | 3 |  |  | PG/V | 126
146 | C15 | To-404 | 6536 | C15 | MISTRZ LACZNOSCI | 10 | 32 | 0 | 9 | 4 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 127
147 | C15 | To-401 | 6537 | C15 | URZADZ TV DSO SIP | 10 | 32 | 0 | 9 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 128
148 | C15 | To-403 | 6538 | C15 | WARSZTAT LACZNOSCI | 10 | 32 | 1 | 8 | 8 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 275
149 | C15 | To-304 | 6539 | C15 | POGOTOWIE AUTOMAT | 10 | 32 | 0 | 9 | 6 | 500 | DTMF | P | [5 empty] | PG/V | 129
150 | C15 | Tow-500 | 6540 | C15 | GARAZ SPRZAT 500 | 10 | 32 | 1 | 8 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 276
151 | C15 | Tow-500A | 6541 | C15 | GARAZ SPRZAT 500A | 10 | 32 | 1 | 8 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 277
152 | C15 | Tow-500B | 6542 | C15 | GARAZ SPRZAT 500B | 10 | 32 | 1 | 8 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 278
153 | C15 | To-512 | 6543 | C15 | WARSZTAT BUDOWLANY | 10 | 32 | 1 | 8 | 12 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 279
154 | C15 | To-513 | 6544 | C15 | MISTRZ BUDOWLANY | 10 | 32 | 0 | 9 | 7 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 130
155 | C15 | To-1041 | 6545 | C15 | OPERATORZY | 10 | 32 | 1 | 8 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 280
156 | C15 | To-10 | 6548 | C15 | TOALETA PUBLICZNA | 10 | 32 | 1 | 8 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 281
157 | C15 | To-550 | 6549 | C15 | POKOJ ZALOGI | 10 | 32 | 0 | 9 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 131
158 | C15 | To-637 | 6550 | C15 | MISTRZ WOD-KAN | 10 | 32 | 0 | 9 | 9 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 132
159 | C15 | To-643 | 6551 | C15 | WARSZTAT WOD-KAN | 10 | 32 | 1 | 8 | 15 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 282
160 | C15 | Tow-630 | 6552 | C15 | PRZEPOMPOWNIA 630 | 10 | 32 | 1 | 9 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 283
161 | C15 | Tow-631 | 6553 | C15 | PRZEPOMPOWNIA 631 | 10 | 32 | 1 | 9 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 284
162 | C15 | To-609 | 6560 | C15 | MISTRZ EL-MECH | 10 | 32 | 0 | 9 | 10 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 133
163 | C15 | To-602 | 6561 | C15 | WARSZTAT EL-MECH | 10 | 32 | 1 | 9 | 2 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 285
164 | C15 | To-636 | 6570 | C15 | MISTRZ WENT-KLIM | 10 | 32 | 0 | 9 | 11 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 134
165 | C15 | To-642 | 6571 | C15 | WARSZTAT WENT-KLIM | 10 | 32 | 1 | 9 | 3 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 286
166 | C15 | Tow-652 | 6572 | C15 | WENTYLATORNIA PODST | 10 | 32 | 1 | 9 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 287
167 | C15 | Tow-650 | 6575 | C15 | WENTYLATORNIA STAC | 10 | 32 | 1 | 9 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 288
168 | C15 | Tow-663 | 6576 | C15 | WENTYLATORNIA 663 | 10 | 32 | 1 | 9 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 289
169 | C15 | Tow-663A | 6577 | C15 | WENTYLATORNIA 663A | 10 | 32 | 1 | 9 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 290
170 | C15 | To-140 | 6580 | C15 | POMOC MEDYCZNA | 10 | 32 | 1 | 9 | 8 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 291
171 | C15 | To-T208 | 6581 | C15 | ROZDZ OBW T208 | 10 | 32 | 1 | 9 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 292
172 | C15 | To-T964A | 6582 | C15 | SPRZATACZKI TABORU | 10 | 32 | 1 | 9 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 293
173 | C15 | Tow-T630 | 6583 | C15 | PRZEPOMPOWNIA T O | 10 | 32 | 1 | 9 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 294
174 | C15 | Tow-T650 | 6585 | C15 | WENTYLATORNIA T O | 10 | 32 | 1 | 9 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 295
175 | C15 | Tow-T663 | 6586 | C15 | WENTYLATORNIA T663 | 10 | 32 | 1 | 9 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 296
176 | C15 | Tow-T841/1 | 6587 | C15 | PERON SROD T O | 10 | 32 | 1 | 9 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 297
177 | C15 | Tow-T841/2 | 6587 | C15 | PERON SROD T O | 10 | 32 | 1 | 9 | 15 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 298
178 | C15 | Tow-T840/1 | 6588 | C15 | PERON LEWY T O | 10 | 32 | 1 | 10 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 299
179 | C15 | Tow-T840/2 | 6588 | C15 | PERON LEWY T O | 10 | 32 | 1 | 10 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 300
180 | C15 | Tow-T842/1 | 6589 | C15 | PERON PRAWY T O | 10 | 32 | 1 | 10 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 301
181 | C15 | Tow-T842/2 | 6589 | C15 | PERON PRAWY T O | 10 | 32 | 1 | 10 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 302
182 | C15 | To-700 | 6590 | C15 | MISTRZ TOROWY | 10 | 32 | 0 | 9 | 12 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/V | 135
183 | C15 | To-705 | 6591 | C15 | WARSZTAT TOROWY | 10 | 32 | 1 | 10 | 4 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/V | 303
184 | D15 | Tow-multiw. | 6594 | D15 | FALOWN WENT SZLAK | 10 | 32 | 1 | 10 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 304
185 | D15 | Tow-went. | 6595 | D15 | WENTYLATORNIA SZLAK | 10 | 32 | 1 | 10 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 305
186 | E1 | Toc-400' | 3100 | E1 | URZADZ LACZNOSCI | 28 | 32 | 0 | 6 | 5 | 3904 | 3904 | P | + |  |  |  |  | PG/V | 80
187 | E1 | Tow-3-104 | 3101 | E1 | PERON PLD | 10 | 32 | 1 | 10 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 306
188 | E1 | Tow-3-104 | 3102 | E1 | PERON PLN | 10 | 32 | 1 | 10 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 307
189 | E1 | To-3-209A | 3128 | E1 | ROZDZ OBW 209A | 10 | 32 | 1 | 10 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 308
190 | E1 | To-3-209 | 3129 | E1 | ROZDZ OBW 209 | 10 | 32 | 1 | 10 | 10 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 309
191 | E1 | Tow-3-500 | 3140 | E1 | GARAZ SPRZAT 500 | 10 | 32 | 1 | 10 | 11 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 310
192 | E1 | To-T550 | 3149 | E1 | POKOJ ZALOGI | 10 | 32 | 1 | 10 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 311
193 | E1 | Tow-T663 | 3176 | E1 | WENTYLATORNIA 663 | 10 | 32 | 1 | 10 | 13 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 312
194 | E1 | Tow-663A | 3177 | E1 | WENTYLATORNIA 663A | 10 | 32 | 1 | 10 | 14 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 313
195 | E1 | To-T208 | 3181 | E1 | ROZDZ OBW T208 | 10 | 32 | 1 | 10 | 15 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/V | 314
196 | E1 | To-T710 | 3182 | E1 | SPRZATACZKI TABORU | 10 | 36 | 0 | 2 | 0 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 171
197 | E1 | Tow-T630 | 3183 | E1 | PRZEPOMPOWNIA T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 1 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 172
198 | E1 | Tow-T650A | 3184 | E1 | FALOWNIKI WENT T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 2 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 173
199 | E1 | Tow-T650 | 3185 | E1 | WENTYLATORNIA T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 3 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 174
200 | E1 | Tow-per oś 18 | 3187 | E1 | PERON SROD T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 4 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 175
201 | E1 | Tow-per oś 4 | 3187 | E1 | PERON SROD T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 5 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 176
202 | E1 | Tow-per oś 22 | 3188 | E1 | PERON LEWY T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 6 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 177
203 | E1 | Tow-per oś 4 | 3188 | E1 | PERON LEWY T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 7 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 178
204 | E1 | Tow-per oś 21A | 3189 | E1 | PERON PRAWY T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 8 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 179
205 | E1 | Tow-per oś 4 | 3189 | E1 | PERON PRAWY T O | 10 | 36 | 0 | 2 | 9 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 180
206 | E1 | To-T950 | 3190 | E1 | MISTRZ TABORU | 10 | 36 | 0 | 2 | 10 | 500 | DTMF | P |  | 1234 |  | 4 |  | PG/VI | 181
207 | E1 | To-T963 | 3191 | E1 | WARSZTAT TABORU | 10 | 36 | 0 | 2 | 11 | 500 | DTMF | O | [5 empty] | PG/VI | 182
208 | E1 | To-T964 | 3192 | E1 | SPRZATACZKI TABORU | 10 | 36 | 0 | 2 | 12 | 500 | DTMF | H | [5 empty] | PG/VI | 183
209 | C14 | M-400 | 8985 |  | MODEM CENTRAL V | 10 | 32 | 0 | 10 | 15 | 500 | DTMF | HA |  |  |  |  | 4727 | PG/V | 154
210 | C13 | Twc-110 | 636900 | C13 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 6 | 6 | 3904 | 3904 | H | [5 empty] | PG/V | 81
211 | C14 | Twc-110 | 646900 | C14 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 6 | 7 | 3904 | 3904 | H |  |  |  |  | 4727 | PG/V | 82
212 | C15 | Twc-110 | 656900 | C15 | DYZURNY STACJI | 10 | 32 | 0 | 6 | 8 | 3904 | 3904 | H |  |  |  |  | 4727 | PG/V | 83
213 | C13 | Tw-107 | 636911 | C13 | DZWIG 107 | 10 | 32 | 0 | 3 | 0 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 27
214 | C13 | Tw-107A | 636912 | C13 | DZWIG 107A | 10 | 32 | 0 | 3 | 2 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 29
215 | C13 | Tw-107B | 636913 | C13 | DZWIG 107B | 10 | 32 | 0 | 3 | 4 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 31
216 | C14 | Tw-107A | 646911 | C14 | DZWIG 107A | 10 | 32 | 0 | 3 | 6 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 33
217 | C14 | Tw-107B | 646912 | C14 | DZWIG 107B | 10 | 32 | 0 | 3 | 8 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 35
218 | C14 | Tw-107C | 646913 | C14 | DZWIG 107C | 10 | 32 | 0 | 3 | 10 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 37
219 | C14 | Tw-107D | 646914 | C14 | DZWIG 107D | 10 | 32 | 0 | 3 | 12 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 39
220 | C14 | Tw-107E | 646915 | C14 | DZWIG 107E | 10 | 32 | 0 | 3 | 14 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 41
221 | C14 | Tw-107F | 646916 | C14 | DZWIG 107F | 10 | 32 | 0 | 4 | 0 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 43
222 | E1 | Tw-3-107A | 646917 | E1 | DZWIG 107A | 10 | 32 | 0 | 4 | 2 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 45
223 | E1 | Tw-3-107B | 646918 | E1 | DZWIG 107B | 10 | 32 | 0 | 4 | 4 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 47
224 | C15 | Tw-107A | 656911 | C15 | DZWIG 107A | 10 | 32 | 0 | 4 | 6 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 49
225 | C15 | Tw-107B | 656912 | C15 | DZWIG 107B | 10 | 32 | 0 | 4 | 8 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 51
226 | C15 | Tw-107C | 656913 | C15 | DZWIG 107C | 10 | 32 | 0 | 4 | 10 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 53
227 | C15 | Tw-107D | 656914 | C15 | DZWIG 107D | 10 | 32 | 0 | 4 | 12 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 55
228 | C15 | Tw-107E | 656915 | C15 | DZWIG 107E | 10 | 32 | 0 | 4 | 14 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 57
229 | C15 | Tw-107F | 656916 | C15 | DZWIG 107F | 10 | 32 | 0 | 5 | 0 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 59
230 | C15 | Tw-107G | 656917 | C15 | DZWIG 107G | 10 | 32 | 0 | 5 | 2 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 61
231 | C15 | Tw-107H | 656918 | C15 | DZWIG 107H | 10 | 32 | 0 | 5 | 4 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 63
232 | C15 | Tw-107I | 656919 | C15 | DZWIG 107I | 10 | 32 | 0 | 5 | 6 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 65
233 | C15 | Tw-107J | 656920 | C15 | DZWIG 107J | 10 | 32 | 0 | 5 | 8 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 67
234 | C15 | Tw-107K | 656921 | C15 | DZWIG 107K | 10 | 32 | 0 | 5 | 10 | 500 | XOPS | O | [5 empty] | PG/V | 69
Dodatkowe aparaty w związku z uzgodnieniem przedprojektowym z dnia 2014-04-01
235 | C13 | Taw-105A | 636901 | C13 | ANTR ZACH TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 9 | 13 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 136
236 | C13 | Taw-105B | 636902 | C13 | ANTR WSCH TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 9 | 14 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 137
237 | C13 | Taw-105C | 636903 | C13 | PER ZACH TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 9 | 15 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 138
238 | C13 | Taw-105 | 636904 | C13 | PER WSCH TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 0 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 139
239 | C14 | Taw-106A/107A | 646901 | C14 | ANTR PLD TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 1 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 140
240 | C14 | Taw-106F/107B | 646902 | C14 | ANTR PLN TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 2 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 141
241 | C14 | Taw-104 | 646903 | C14 | PER PLD TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 3 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 142
242 | C14 | Taw-105B 104A | 646904 | C14 | PER PLN TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 4 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 143
243 | C15 | Taw-105A | 656901 | C15 | ANTR PLD TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 9 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 148
244 | C15 | Taw-106A | 656902 | C15 | ANTR PLN TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 10 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 149
245 | C15 | Taw-105 | 656903 | C15 | PER PLD TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 11 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 150
246 | C15 | Taw-104 | 656904 | C15 | PER PLN TEL ALARM | 10 | 32 | 0 | 10 | 12 | 500 | MNL | H | [5 empty] | PG/V | 151

## Karty prog CD V
Tabela nr 4 Karty programowe centrala CD V
l.p. | lokalizacja |  | nr abonenta | nazwa abonenta |  | tenant | miejsce w centrali |  |  |  | aparat |  | numer hot-line | strona stacyjna |  | strona liniowa
| stacja/ tunel | oznaczenie schematowe | [8 empty] | typ | model
[7 empty] | MG |  | C | U | (TYPE) | (DES) |  | pion | pozycja | pion | pozycja
1 | C13 | Tdc-110 | 002501 | C13 | DYZURNY STACJI | 63 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3904 | 3904 | * | PG/VI | 11
2 | C13 | Td-202 | 002502 | C13 | PODSTACJA TR-EN |  | 20 | 0 | 3 | 0 | 500 | MNL | 0029252 | PG/VI | 27
3 | C13 | Td-300 | 002503 | C13 | PRZEKAZNIKOWNIA |  | 20 | 0 | 3 | 1 | 500 | MNL | 0029562 | PG/VI | 28
4 | C13 | Td-302 | 002504 | C13 | URZADZ ZDALN STER |  | 20 | 0 | 3 | 2 | 500 | MNL | 0029573 | PG/VI | 29
5 | C14 | Tdc-110 | 002505 | C14 | DYZURNY STACJI | 64 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3904 | 3904 | * | PG/VI | 12
6 | C14 | Td-202 | 002506 | C14 | PODSTACJA TR-EN |  | 20 | 0 | 3 | 3 | 500 | MNL | 0029251 | PG/VI | 30
7 | C14 | Tdc-300 | 002507 | C14 | PRZEKAZNIKOWNIA |  | 20 | 0 | 2 | 2 | 3904 | 3904 | * | PG/VI | 13
8 | C14 | Td-302 | 002508 | C14 | URZADZ ZDALN STER |  | 20 | 0 | 3 | 4 | 500 | MNL | 0029572 | PG/VI | 31
9 | C15 | Tdc-110 | 002509 | C15 | DYZURNY STACJI | 65 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3904 | 3904 | * | PG/VI | 14
10 | C15 | Td-202 | 002510 | C15 | PODSTACJA TR-EN |  | 20 | 0 | 3 | 5 | 500 | MNL | 0029250 | PG/VI | 32
11 | C15 | Tdc-300 | 002511 | C15 | PRZEKAZNIKOWNIA |  | 20 | 0 | 2 | 4 | 3904 | 3904 | * | PG/VI | 15
12 | C15 | Td-302 | 002512 | C15 | URZADZ ZDALN STER |  | 20 | 0 | 3 | 6 | 500 | MNL | 0029571 | PG/VI | 33
13 | C14 | Tdc-111 | 002517 | C14 | DYZURNY RUCHU |  | 20 | 0 | 2 | 5 | 3904 | 3904 | * | PG/VI | 16
14 | C15 | Tdc-111 | 002518 | C15 | DYZURNY RUCHU |  | 20 | 0 | 2 | 6 | 3904 | 3904 | * | PG/VI | 17
15 | E1 | Tdw-zwr oś 30 | 002520 | E1 | zwrotnice TO LP |  | 20 | 0 | 3 | 7 | 500 | MNL | 0025951 | PG/VI | 34
16 | E1 | Tdw-zwr oś 37 | 002521 | E1 | zwrotnica TO L i zwrotnica łącznika |  | 20 | 0 | 3 | 8 | 500 | MNL | 0025950 | PG/VI | 35
17 | E1 | Tdw-zwr oś 37 | 002522 | E1 | zwrotnica TO P |  | 20 | 0 | 3 | 9 | 500 | MNL | 0025949 | PG/VI | 36
18 | E1 | Tdw-zwr oś 20' | 002523 | E1 | zwrotnica TO L |  | 20 | 0 | 3 | 10 | 500 | MNL | 0025948 | PG/VI | 37
19 | E1 | Tdw-zwr oś 20' | 002524 | E1 | zwrotnica TO P |  | 20 | 0 | 3 | 11 | 500 | MNL | 0025947 | PG/VI | 38
20 | E1 | Tdw-zwr oś 22 | 002525 | E1 | zwrotnica łącznika |  | 20 | 0 | 3 | 12 | 500 | MNL | 0025946 | PG/VI | 39
21 | C15 | Tdw-zwr 1 | 002526 | C15 | ZWROTNICA 1 |  | 20 | 0 | 3 | 13 | 500 | MNL | 0025971 | PG/VI | 40
22 | C15 | Tdw-zwr 2 | 002527 | C15 | ZWROTNICA 2 |  | 20 | 0 | 3 | 14 | 500 | MNL | 0025970 | PG/VI | 41
23 | C15 | Tdw-zwr 3,4 | 002528 | C15 | ZWROTNICE 3, 4 |  | 20 | 0 | 3 | 15 | 500 | MNL | 0025969 | PG/VI | 42
24 | C15 | Tdw-zwr 5 | 002529 | C15 | ZWROTNICA 5 |  | 20 | 0 | 4 | 0 | 500 | MNL | 0025968 | PG/VI | 43
25 | C15 | Tdw-zwr 6 | 002530 | C15 | ZWROTNICA 6 |  | 20 | 0 | 4 | 1 | 500 | MNL | 0025967 | PG/VI | 44
26 | C14 | Td-114 | 002531 | C14 | INSTR MASZYNISTOW |  | 20 | 0 | 4 | 2 | 500 | MNL | 0029141 | PG/VI | 45
27 | C15 | Td-123 | 002532 | C15 | MASZYNISCI |  | 20 | 0 | 4 | 3 | 500 | MNL | 0029137 | PG/VI | 46
28 | C15 | Td-114 | 002533 | C15 | INSTR MASZYNISTOW |  | 20 | 0 | 4 | 4 | 500 | MNL | 0029140 | PG/VI | 47
29 | C15 | Td-124 | 002534 | C15 | INSPEKTOR STACJI |  | 20 | 0 | 4 | 5 | 500 | MNL | 0029133 | PG/VI | 48
30 | C15 | Td-214 | 002535 | C15 | MISTRZ ELE-INST |  | 20 | 0 | 4 | 6 | 500 | MNL | 0029207 | PG/VI | 49
31 | C15 | Td-213 | 002536 | C15 | MISTRZ TR-EN |  | 20 | 0 | 4 | 7 | 500 | MNL | 0029210 | PG/VI | 50
32 | C15 | Td-220 | 002537 | C15 | POGOTOWIE ENERGET |  | 20 | 0 | 4 | 8 | 500 | MNL | 0029209 | PG/VI | 51
33 | C14 | Td-304 | 002540 | C14 | POGOTOWIE AUTOMAT |  | 20 | 0 | 4 | 9 | 500 | MNL | 0029411 | PG/VI | 52
34 | C15 | Td-304 | 002541 | C15 | POGOTOWIE AUTOMAT |  | 20 | 0 | 4 | 10 | 500 | MNL | 0029408 | PG/VI | 53
35 | C15 | Td-305 | 002542 | C15 | BRYGADA SRP |  | 20 | 0 | 4 | 11 | 500 | MNL | 0029537 | PG/VI | 54
36 | C15 | Td-404 | 002544 | C15 | MISTRZ LACZNOSCI |  | 20 | 0 | 4 | 12 | 500 | MNL | 0029536 | PG/VI | 55
37 | C15 | Td-637 | 002545 | C15 | MISTRZ WOD-KAN |  | 20 | 0 | 4 | 13 | 500 | MNL | 0029353 | PG/VI | 56
38 | C15 | Td-609 | 002546 | C15 | MISTRZ EL-MECH |  | 20 | 0 | 4 | 14 | 500 | MNL | 0029352 | PG/VI | 57
39 | C15 | Td-636 | 002547 | C15 | MISTRZ WENT-KLIM |  | 20 | 0 | 4 | 15 | 500 | MNL | 0029351 | PG/VI | 58
40 | D13 | Tdw-L130+70 | 002550 | D13 | TUNEL LEWY 130+70 |  | 20 | 0 | 5 | 0 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 59
41 | D13 | Tdw-L132+15 | 002551 | D13 | TUNEL LEWY 132+15 |  | 20 | 0 | 5 | 1 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 60
42 | D13 | Tdw-L133+60 | 002552 | D13 | TUNEL LEWY 133+60 |  | 20 | 0 | 5 | 2 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 61
43 | D13 | Tdw-L135+05 | 002553 | D13 | TUNEL LEWY 135+05 |  | 20 | 0 | 5 | 3 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 62
44 | D13 | Tdw-L136+50 | 002554 | D13 | TUNEL LEWY 136+50 |  | 20 | 0 | 5 | 4 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 63
45 | D13 | Tdw-L137+95 | 002555 | D13 | TUNEL LEWY 137+95 |  | 20 | 0 | 5 | 5 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 64
46 | D13 | Tdw-P130+70 | 002556 | D13 | TUNEL PRAWY 130+70 |  | 20 | 0 | 5 | 6 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 65
47 | D13 | Tdw-P132+15 | 002557 | D13 | TUNEL PRAWY 132+15 |  | 20 | 0 | 5 | 7 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 66
48 | D13 | Tdw-P133+60 | 002558 | D13 | TUNEL PRAWY 133+60 |  | 20 | 0 | 5 | 8 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 67
49 | D13 | Tdw-P135+05 | 002559 | D13 | TUNEL PRAWY 135+05 |  | 20 | 0 | 5 | 9 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 68
50 | D13 | Tdw-P136+50 | 002560 | D13 | TUNEL PRAWY 136+50 |  | 20 | 0 | 5 | 10 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 69
51 | D13 | Tdw-P137+95 | 002561 | D13 | TUNEL PRAWY 137+95 |  | 20 | 0 | 5 | 11 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 70
52 | D14 | Tdw-L141+50 | 002562 | D14 | TUNEL LEWY 141+50 |  | 20 | 0 | 5 | 12 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 71
53 | D14 | Tdw-L142+85 | 002563 | D14 | TUNEL LEWY 142+85 |  | 20 | 0 | 5 | 13 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 72
54 | D14 | Tdw-L144+20 | 002564 | D14 | TUNEL LEWY 144+20 |  | 20 | 0 | 5 | 14 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 73
55 | D14 | Tdw-L145+55 | 002565 | D14 | TUNEL LEWY 145+55 |  | 20 | 0 | 5 | 15 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 74
56 | D14 | Tdw-L146+90 | 002566 | D14 | TUNEL LEWY 146+90 |  | 20 | 0 | 6 | 0 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 75
57 | D14 | Tdw-L148+25 | 002567 | D14 | TUNEL LEWY 148+25 |  | 20 | 0 | 6 | 1 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 76
58 | D14 | Tdw-L149+60 | 002568 | D14 | TUNEL LEWY 149+60 |  | 20 | 0 | 6 | 2 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 77
59 | D14 | Tdw-P141+60 | 002569 | D14 | TUNEL PRAWY 141+60 |  | 20 | 0 | 6 | 3 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 78
60 | D14 | Tdw-P142+95 | 002570 | D14 | TUNEL PRAWY 142+95 |  | 20 | 0 | 6 | 4 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 79
61 | D14 | Tdw-P144+30 | 002571 | D14 | TUNEL PRAWY 144+30 |  | 20 | 0 | 6 | 5 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 80
62 | D14 | Tdw-P145+65 | 002572 | D14 | TUNEL PRAWY 145+65 |  | 20 | 0 | 6 | 6 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 81
63 | D14 | Tdw-P147+00 | 002573 | D14 | TUNEL PRAWY 147+00 |  | 20 | 0 | 6 | 7 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 82
64 | D14 | Tdw-P148+35 | 002574 | D14 | TUNEL PRAWY 148+35 |  | 20 | 0 | 6 | 8 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 83
65 | D14 | Tdw-P149+70 | 002575 | D14 | TUNEL PRAWY 149+70 |  | 20 | 0 | 6 | 9 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 84
66 | D15 | Tdw-L153+10 | 002576 | D15 | TUNEL LEWY 153+10 |  | 20 | 0 | 6 | 10 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 85
67 | D15 | Tdw-L154+55 | 002577 | D15 | TUNEL LEWY 154+55 |  | 20 | 0 | 6 | 11 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 86
68 | D15 | Tdw-L156+00 | 002578 | D15 | TUNEL LEWY 156+00 |  | 20 | 0 | 6 | 12 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 87
69 | D15 | Tdw-L157+45 | 002579 | D15 | TUNEL LEWY 157+45 |  | 20 | 0 | 6 | 13 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 88
70 | D15 | Tdw-L158+90 | 002580 | D15 | TUNEL LEWY 158+90 |  | 20 | 0 | 6 | 14 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 89
71 | D15 | Tdw-P153+30 | 002581 | D15 | TUNEL PRAWY 153+30 |  | 20 | 0 | 6 | 15 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 90
72 | D15 | Tdw-P154+75 | 002582 | D15 | TUNEL PRAWY 154+75 |  | 20 | 0 | 7 | 0 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 91
73 | D15 | Tdw-P156+20 | 002583 | D15 | TUNEL PRAWY 156+20 |  | 20 | 0 | 7 | 1 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 92
74 | D15 | Tdw-P157+65 | 002584 | D15 | TUNEL PRAWY 157+65 |  | 20 | 0 | 7 | 2 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 93
75 | D15 | Tdw-P159+10 | 002585 | D15 | TUNEL PRAWY 159+10 |  | 20 | 0 | 7 | 3 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 94
76 | C15 | Tdw-L162+36 | 002586 | C15 | TUNEL LEWY 162+36 |  | 20 | 0 | 7 | 4 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 95
77 | C15 | Tdw-P163+94 | 002587 | C15 | TUNEL PRAWY 163+94 |  | 20 | 0 | 7 | 5 | 500 | MNL | 002999 | PG/VI | 96
* | - połączenia na podstawie tenantu i hot-line wg pulpitów aparatów

## Pulpity CO
Tabela nr 5 Pulpity aparatów cyfrowych ogólnoeskploatacyjnych
| C IV | APARAT PROB |  |  |  |  | C9 | URZADZ LACZNOSCI |  |  |  |  | C10 | URZADZ LACZNOSCI
11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16 |  | 11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16 |  | 11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16
10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16 |  | 10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16 |  | 10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16
9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16 |  | 9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16 |  | 9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16
5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16 |  | 5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16 |  | 5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16
4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6099 | 4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 5900 | 4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6000
3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6099 | 3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 5900 | 3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6000
| C11 | URZADZ LACZNOSCI |  |  |  |  | C12 | URZADZ LACZNOSCI |  |  |  |  | C V | APARAT PROB
11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16 |  | 11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16 |  | 11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16
10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16 |  | 10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16 |  | 10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16
9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16 |  | 9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16 |  | 9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16
5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16 |  | 5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16 |  | 5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16
4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6100 | 4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6200 | 4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6499
3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6100 | 3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6200 | 3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6499
| C13 | URZADZ LACZNOSCI |  |  |  |  | C14 | URZADZ LACZNOSCI |  |  |  |  | C15 | URZADZ LACZNOSCI
11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16 |  | 11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16 |  | 11 | ADL 16 |  | 8 | ADL 16
10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16 |  | 10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16 |  | 10 | ADL 16 |  | 7 | ADL 16
9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16 |  | 9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16 |  | 9 | ADL 16 |  | 6 | ADL 16
5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16 |  | 5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16 |  | 5 | ADL 16 |  | 2 | ADL 16
4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6300 | 4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6400 | 4 | ADL 16 |  | 1 | MCR | 6500
3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6300 | 3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6400 | 3 | ADL 16 |  | 0 | MCR | 6500

## Pulpity alarm
Tabela nr 6 Pulpity aparatów cyfrowych alarmowych i policji
| C9 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | C13 | DYZURNY STACJI
11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  |  |  | 8
10 |  |  |  | DZWIG 107F | 7 | HOT D 6 | 596916 | 10 |  |  |  |  | 7
9 |  |  |  | DZWIG 107E | 6 | HOT D 6 | 596915 | 9 |  |  |  |  | 6
5 | HOT D 6 | 596914 | DZWIG 107D | DZWIG 107A | 2 | HOT D 6 | 596911 | 5 | HOT D 6 |  |  | DZWIG 107 | 2 | HOT D 6 | 636911
4 | HOT D 6 | 596913 | DZWIG 107C |  | 1 | MCR | 596900 | 4 | HOT D 6 | 636913 | DZWIG 107B |  | 1 | MCR | 636900
3 | HOT D 6 | 596912 | DZWIG 107B |  | 0 | MCR | 596900 | 3 | HOT D 6 | 636912 | DZWIG 107A |  | 0 | MCR | 636900
| C10 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | C14 | DYZURNY STACJI
11 |  |  |  | DZWIG 107F | 8 | HOT D 6 | 606917 | 11 | HOT D 6 |  |  | DZWIG 3-107A | 8 | HOT D 6 | 646917
10 | HOT D 6 | 606919 | DZWIG 107H | DZWIG 107E | 7 | HOT D 6 | 606916 | 10 | HOT D 6 |  |  | DZWIG 107F | 7 | HOT D 6 | 646916
9 | HOT D 6 | 606918 | DZWIG 107G | DZWIG 107D | 6 | HOT D 6 | 606915 | 9 | HOT D 6 | 646918 | DZWIG 3-107B | DZWIG 107E | 6 | HOT D 6 | 646915
5 | HOT D 6 | 606914 | DZWIG 107C | DZWIG 107 | 2 | HOT D 6 | 606911 | 5 | HOT D 6 | 646914 | DZWIG 107D | DZWIG 107A | 2 | HOT D 6 | 646911
4 | HOT D 6 | 606913 | DZWIG 107B |  | 1 | MCR | 606900 | 4 | HOT D 6 | 646913 | DZWIG 107C |  | 1 | MCR | 646900
3 | HOT D 6 | 606912 | DZWIG 107A |  | 0 | MCR | 606900 | 3 | HOT D 6 | 646912 | DZWIG 107B |  | 0 | MCR | 646900
| C11 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | C15 | DYZURNY STACJI
11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 | HOT D 6 | 656920 | DZWIG 107J | DZWIG 107G | 8 | HOT D 6 | 656917
10 |  |  |  | DZWIG 107F | 7 | HOT D 6 | 616916 | 10 | HOT D 6 | 656919 | DZWIG 107I | DZWIG 107F | 7 | HOT D 6 | 656916
9 |  |  |  | DZWIG 107E | 6 | HOT D 6 | 616915 | 9 | HOT D 6 | 656918 | DZWIG 107H | DZWIG 107E | 6 | HOT D 6 | 656915
5 | HOT D 6 | 616914 | DZWIG 107D | DZWIG 107A | 2 | HOT D 6 | 616911 | 5 | HOT D 6 | 656914 | DZWIG 107D | DZWIG 107A | 2 | HOT D 6 | 656911
4 | HOT D 6 | 616913 | DZWIG 107C |  | 1 | MCR | 616900 | 4 | HOT D 6 | 656913 | DZWIG 107C |  | 1 | MCR | 656900
3 | HOT D 6 | 616912 | DZWIG 107B |  | 0 | MCR | 616900 | 3 | HOT D 6 | 656912 | DZWIG 107B |  | 0 | MCR | 656900
| C12 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | C12 | POSTERUNEK POLICJI
11 | HOT D 6 |  |  |  | 8 | HOT D 6 |  | 11 |  |  |  |  | 8
10 | HOT D 6 |  |  |  | 7 | HOT D 6 |  | 10 |  |  |  |  | 7
9 | HOT D 6 |  |  |  | 6 | HOT D 6 |  | 9 |  |  |  |  | 6
5 | HOT D 6 | 626914 | DZWIG 107D | DZWIG 107A | 2 | HOT D 6 | 626911 | 5 |  |  |  | KOMISARIAT | 2 | HOT D 4 | 8010
4 | HOT D 6 | 626913 | DZWIG 107C |  | 1 | MCR | 626900 | 4 |  |  |  | C12 DYZ ST | 1 | HOT D 4 | 6210
3 | HOT D 6 | 626912 | DZWIG 107B |  | 0 | MCR | 626900 | 3 |  |  |  |  | 0 | SCR | 6247
| C14 | POSTERUNEK POLICJI
11 |  |  |  |  | 8
10 |  |  |  |  | 7
9 |  |  |  |  | 6
5 |  |  |  | KOMISARIAT | 2 | HOT D 4 | 8010
4 |  |  |  | C14 DYZ ST | 1 | HOT D 4 | 6410
3 |  |  |  |  | 0 | SCR | 6447

## Pulpity CD
Tabela nr 7 Pulpity aparatów cyfrowych dyspozytorskich na stacjach
| DYŻURNY STACJI |  |  | C9 | [6 empty] | DYŻURNY STACJI |  |  | C10 | [6 empty] | DYŻURNY STACJI |  |  | C11
| 11 |  |  |  |  | SZK | 8 | HOT D 7 | 0020156 | 0024908 | 11 |  |  |  |  | SZK | 8 | HOT D 7 | 0020155 | 0024918 | 11 |  |  |  |  | SZK | 8 | HOT D 7 | 0020154 | 0024928
| 10 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | dS C9 | 7 | HOT D 7 | 0024906 | 0024917 | 10 |  |  |  |  | dS C10 | 7 | HOT D 7 | 0024916 | 0024927
| 9 |  |  |  |  | dS C10 | 6 | HOT D 7 | 0024917 | 0024906 | 9 |  |  |  |  | dS C11 | 6 | HOT D 7 | 0024927 | 0024916 | 9 |  |  |  |  | dS C12 | 6 | HOT D 7 | 0024937 | 0024926
| 5 | HOT D 7 | 0029256 | 0024905 | DE | DM | 2 | HOT D 7 | 0020033 | 0024902 | 5 | HOT D 7 | 0029255 | 0024915 | DE | DM | 2 | HOT D 7 | 0020032 | 0024912 | 5 | HOT D 7 | 0029254 | 0024925 | DE | DM | 2 | HOT D 7 | 0020053 | 0024922
| 4 | HOT D 7 | 0029356 | 0024904 | DT | DR | 1 | HOT D 7 | 0029156 | 0024901 | 4 | HOT D 7 | 0029355 | 0024914 | DT | DR | 1 | HOT D 7 | 0029155 | 0024911 | 4 | HOT D 7 | 0029354 | 0024924 | DT | DR | 1 | HOT D 7 | 0029154 | 0024921
| 3 | HOT D 7 | 0029444 | 0024903 | DA |  | 0 | SCR | 002401 |  | 3 | HOT D 7 | 0029443 | 0024913 | DA |  | 0 | SCR | 002405 |  | 3 | HOT D 7 | 0029553 | 0024923 | DA |  | 0 | SCR | 002409
| DYŻURNY STACJI |  |  | C12 | [6 empty] | DYŻURNY STACJI |  |  | C13 | [6 empty] | DYŻURNY STACJI |  |  | C14
| 11 |  |  |  |  | SZK | 8 | HOT D 7 | 0020175 | 0024938 | 11 |  |  |  |  | SZK | 8 | HOT D 7 | 0020174 | 0025908 | 11 |  |  |  |  | SZK | 8 | HOT D 7 | 0020173 | 0025918
| 10 |  |  |  |  | dS C11 | 7 | HOT D 7 | 0024926 | 0024937 | 10 |  |  |  |  | dS C12 | 7 | HOT D 7 | 0024936 | 0025907 | 10 |  |  |  |  | dS C13 | 7 | HOT D 7 | 0024906 | 0025917
| 9 |  |  |  |  | dS C13 | 6 | HOT D 7 | 0025907 | 0024936 | 9 |  |  |  |  | dS C14 | 6 | HOT D 7 | 0025917 | 0025906 | 9 |  |  |  |  | dS C15 | 6 | HOT D 7 | 0024927 | 0025916
| 5 | HOT D 7 | 0029275 | 0024935 | DE | DM | 2 | HOT D 7 | 0020052 | 0024932 | 5 | HOT D 7 | 0029274 | 0025905 | DE | DM | 2 | HOT D 7 | 0020051 | 0025902 | 5 | HOT D 7 | 0029273 | 0025915 | DE | DM | 2 | HOT D 7 | 0020050 | 0025912
| 4 | HOT D 7 | 0029375 | 0024934 | DT | DR | 1 | HOT D 7 | 0029175 | 0024931 | 4 | HOT D 7 | 0029374 | 0025904 | DT | DR | 1 | HOT D 7 | 0029174 | 0025901 | 4 | HOT D 7 | 0029373 | 0025914 | DT | DR | 1 | HOT D 7 | 0029173 | 0025911
| 3 | HOT D 7 | 0029552 | 0024933 | DA |  | 0 | SCR | 002413 |  | 3 | HOT D 7 | 0029551 | 0025903 | DA |  | 0 | SCR | 002501 |  | 3 | HOT D 7 | 0029550 | 0025913 | DA |  | 0 | SCR | 002505
| DYŻURNY STACJI |  |  | C15 | [6 empty] | DYŻURNY RUCHU |  |  | C9 | [6 empty] | DYŻURNY RUCHU |  |  | C10
| 11 |  |  |  |  | SZK | 8 | HOT D 7 | 0020172 | 0025928 | 11 | HOT D 7 | 002420 | 0024951 | ZWR 1 | ZWR 5 | 8 | HOT D 7 | 002423 | 0024948 | 11 | HOT D 7 | 002426 | 0024971 | ZWR 1 | ZWR 4 | 8 | HOT D 7 | 002429 | 0024968
| 10 |  |  |  |  | dS C14 | 7 | HOT D 7 | 0025916 | 0025927 | 10 | HOT D 7 | 002421 | 0024950 | ZWR 2 | ZWR 6 | 7 | HOT D 7 | 002424 | 0024947 | 10 | HOT D 7 | 002427 | 0024970 | ZWR 2 | ZWR 5 | 7 | HOT D 7 | 002430 | 0024967
| 9 |  |  |  |  | dS C16 | 6 | HOT D 7 |  | 0025926 | 9 | HOT D 7 | 002422 | 0024949 | ZWR 3 4 |  | 6 |  |  |  | 9 | HOT D 7 | 002428 | 0024969 | ZWR 3 |  | 6
| 5 | HOT D 7 | 0029272 | 0025925 | DE | DM | 2 | HOT D 7 | 0020049 | 0025922 | 5 | HOT D 7 | 0029438 | 0024945 | DA | SZK | 2 | HOT D 7 | 0020149 | 0024942 | 5 | HOT D 7 | 0029437 | 0024965 | DA | SZK | 2 | HOT D 7 | 0020148 | 0024962
| 4 | HOT D 7 | 0029372 | 0025924 | DT | DR | 1 | HOT D 7 | 0029172 | 0025921 | 4 | HOT D 7 | 0024952 | 0024944 | PRZEKAZN | DR | 1 | HOT D 7 | 0029149 | 0024941 | 4 | HOT D 7 | 0024972 | 0024964 | PRZEKAZN | DR | 1 | HOT D 7 | 0029148 | 0024961
| 3 | HOT D 7 | 0029549 | 0025923 | DA |  | 0 | SCR | 002509 |  | 3 | [5 empty] | 0 | SCR | 002417 |  | 3 | [5 empty] | 0 | SCR | 002418
| DYŻURNY RUCHU |  |  | C14 | [6 empty] | DYŻURNY RUCHU |  |  | C15 | [6 empty] | PRZEKAŹNIKOWNIA |  |  | C9
| 11 | HOT D 7 | 002520 | 0025951 | ZWR 1 | ZWR 4 | 8 | HOT D 7 | 002523 | 0025948 | 11 | HOT D 7 | 002526 | 0025971 | ZWR 1 | ZWR 5 | 8 | HOT D 7 | 002529 | 0025968 | 11 | [5 empty] | 8
| 10 | HOT D 7 | 002521 | 0025950 | ZWR 2 | ZWR 5 | 7 | HOT D 7 | 002524 | 0025947 | 10 | HOT D 7 | 002527 | 0025970 | ZWR 2 | ZWR 6 | 7 | HOT D 7 | 002530 | 0025967 | 10 | [5 empty] | 7
| 9 | HOT D 7 | 002522 | 0025949 | ZWR 3 | ZWR 6 | 6 | HOT D 7 | 002525 | 0025946 | 9 | HOT D 7 | 002528 | 0025969 | ZWR 3 4 |  | 6 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 6
| 5 | HOT D 7 | 0029542 | 0025945 | DA | SZK | 2 | HOT D 7 | 0020147 | 0025942 | 5 | HOT D 7 | 0029541 | 0025965 | DA | SZK | 2 | HOT D 7 | 0020146 | 0025962 | 5 |  |  |  |  | DA | 2 | HOT D 7 | 0029455 | 0024953
| 4 | HOT D 7 | 0025952 | 0025944 | PRZEKAZN | DR | 1 | HOT D 7 | 0029147 | 0025941 | 4 | HOT D 7 | 0025972 | 0025964 | PRZEKAZN | DR | 1 | HOT D 7 | 0029146 | 0025961 | 4 |  |  |  |  | dR | 1 | HOT D 7 | 0024944 | 0024952
| 3 | [5 empty] | 0 | SCR | 002517 |  | 3 | [5 empty] | 0 | SCR | 002518 |  | 3 |  |  |  | DA |  | 0 | SCR | 002403
| PRZEKAŹNIKOWNIA |  |  | C10 | [6 empty] | PRZEKAŹNIKOWNIA |  |  | C14 | [6 empty] | PRZEKAŹNIKOWNIA |  |  | C15
| 11 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 8
| 10 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 7
| 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 6
| 5 |  |  |  |  | DA | 2 | HOT D 7 | 0029454 | 0024973 | 5 |  |  |  |  | DA | 2 | HOT D 7 | 0029561 | 0025953 | 5 |  |  |  |  | DA | 2 | HOT D 7 | 0029560 | 0025973
| 4 |  |  |  |  | dR | 1 | HOT D 7 | 0024964 | 0024972 | 4 |  |  |  |  | dR | 1 | HOT D 7 | 0025944 | 0025952 | 4 |  |  |  |  | dR | 1 | HOT D 7 | 0025964 | 0025972
| 3 |  |  |  | DA |  | 0 | SCR | 002407 |  | 3 |  |  |  | DA |  | 0 | SCR | 002507 |  | 3 |  |  |  | DA |  | 0 | SCR | 002511

## poł CD CV
Tabela nr 8 Połączenia dyspozytorskie centrali CD V
centr. | nazwa abonenta |  | typ ap. | TEN | MG |  | C | U | key | DN | DN | abonent
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | M3904 | 163 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 002501
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 1 | 0025901 | 0029174 | DR
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 2 | 0025902 | 0020051 | DM
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 3 | 0025903 | 0029551 | DA
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 4 | 0025904 | 0029374 | DT
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 5 | 0025905 | 0029274 | DE
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 6 | 0025906 | 0025917 | dS C14
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 7 | 0025907 | 0024936 | dS C12
CD V | C13 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 8 | 0025908 | 0020174 | SZK
CD V | C13 | PODSTACJA TR-EN | 500 | 106 | 20 | 0 | 3 | 0 |  | 002502 | 0029252 | DE
CD V | C13 | PRZEKAZNIKOWNIA | 500 | 108 | 20 | 0 | 3 | 1 |  | 002503 | 0029562 | DA
CD V | C13 | URZADZ ZDALN STER | 500 | 108 | 20 | 0 | 3 | 2 |  | 002504 | 0029573 | DA
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | M3904 | 164 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 002505
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 1 | 0025911 | 0029173 | DR
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 2 | 0025912 | 0020050 | DM
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 3 | 0025913 | 0029550 | DA
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 4 | 0025914 | 0029373 | DT
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 5 | 0025915 | 0029273 | DE
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 6 | 0025916 | 0024927 | dS C15
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 7 | 0025917 | 0024906 | dS C13
CD V | C14 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 8 | 0025918 | 0020173 | SZK
CD V | C14 | PODSTACJA TR-EN | 500 | 106 | 20 | 0 | 3 | 3 |  | 002506 | 0029251 | DE
CD V | C14 | PRZEKAZNIKOWNIA | M3904 | 135 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 002507
CD V | C14 | PRZEKAZNIKOWNIA | [6 empty] | 1 | 0025952 | 0025944 | dR
CD V | C14 | PRZEKAZNIKOWNIA | [6 empty] | 2 | 0025953 | 0029561 | DA
CD V | C14 | URZADZ ZDALN STER | 500 | 108 | 20 | 0 | 3 | 4 |  | 002508 | 0029572 | DA
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | M3904 | 165 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 002509
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 1 | 0025921 | 0029172 | DR
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 2 | 0025922 | 0020049 | DM
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 3 | 0025923 | 0029549 | DA
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 4 | 0025924 | 0029372 | DT
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 5 | 0025925 | 0029272 | DE
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 7 | 0025927 | 0025916 | dS C14
CD V | C15 | DYZURNY STACJI | [6 empty] | 8 | 0025928 | 0020172 | SZK
CD V | C15 | PODSTACJA TR-EN | 500 | 106 | 20 | 0 | 3 | 5 |  | 002510 | 0029250 | DE
CD V | C15 | PRZEKAZNIKOWNIA | M3904 | 136 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 002511
CD V | C15 | PRZEKAZNIKOWNIA | [6 empty] | 1 | 0025972 | 0025964 | dR
CD V | C15 | PRZEKAZNIKOWNIA | [6 empty] | 2 | 0025973 | 0029560 | DA
CD V | C15 | URZADZ ZDALN STER | 500 | 108 | 20 | 0 | 3 | 6 |  | 002512 | 0029571 | DA
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | M3904 | 115 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 002517
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 1 | 0025941 | 0029147 | DR
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 2 | 0025942 | 0020147 | SZK
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 4 | 0025944 | 0025952 | PRZEKAZN
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 5 | 0025945 | 0029542 | DA
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 6 | 0025946 | 002525 | ZWR 6
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 7 | 0025947 | 002524 | ZWR 5
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 8 | 0025948 | 002523 | ZWR 4
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 9 | 0025949 | 002522 | ZWR 3
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 10 | 0025950 | 002521 | ZWR 2
CD V | C14 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 11 | 0025951 | 002520 | ZWR 1
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | M3904 | 116 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 002518
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 1 | 0025961 | 0029146 | DR
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 2 | 0025962 | 0020146 | SZK
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 4 | 0025964 | 0025972 | PRZEKAZN
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 5 | 0025965 | 0029541 | DA
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 7 | 0025967 | 002530 | ZWR 6
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 8 | 0025968 | 002529 | ZWR 5
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 9 | 0025969 | 002528 | ZWR 3 4
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 10 | 0025970 | 002527 | ZWR 2
CD V | C15 | DYZURNY RUCHU | [6 empty] | 11 | 0025971 | 002526 | ZWR 1
CD V | E1 | ZWROTNICA 1 | 500 | 125 | 20 | 0 | 3 | 7 |  | 002520 | 0025951 | dR C14
CD V | E1 | ZWROTNICA 2 | 500 | 125 | 20 | 0 | 3 | 8 |  | 002521 | 0025950 | dR C14
CD V | E1 | ZWROTNICA 3 | 500 | 125 | 20 | 0 | 3 | 9 |  | 002522 | 0025949 | dR C14
CD V | E1 | ZWROTNICA 4 | 500 | 125 | 20 | 0 | 3 | 10 |  | 002523 | 0025948 | dR C14
CD V | E1 | ZWROTNICA 5 | 500 | 125 | 20 | 0 | 3 | 11 |  | 002524 | 0025947 | dR C14
CD V | E1 | ZWROTNICA 6 | 500 | 125 | 20 | 0 | 3 | 12 |  | 002525 | 0025946 | dR C14
CD V | C15 | ZWROTNICA 1 | 500 | 126 | 20 | 0 | 3 | 13 |  | 002526 | 0025971 | dR C15
CD V | C15 | ZWROTNICA 2 | 500 | 126 | 20 | 0 | 3 | 14 |  | 002527 | 0025970 | dR C15
CD V | C15 | ZWROTNICE 3, 4 | 500 | 126 | 20 | 0 | 3 | 15 |  | 002528 | 0025969 | dR C15
CD V | C15 | ZWROTNICA 5 | 500 | 126 | 20 | 0 | 4 | 0 |  | 002529 | 0025968 | dR C15
CD V | C15 | ZWROTNICA 6 | 500 | 126 | 20 | 0 | 4 | 1 |  | 002530 | 0025967 | dR C15
CD V | C14 | INSTR MASZYNISTOW | 500 | 105 | 20 | 0 | 4 | 2 |  | 002531 | 0029141 | DR
CD V | C15 | MASZYNISCI | 500 | 105 | 20 | 0 | 4 | 3 |  | 002532 | 0029137 | DR
CD V | C15 | INSTR MASZYNISTOW | 500 | 105 | 20 | 0 | 4 | 4 |  | 002533 | 0029140 | DR
CD V | C15 | INSPEKTOR STACJI | 500 | 105 | 20 | 0 | 4 | 5 |  | 002534 | 0029133 | DR
CD V | C15 | MISTRZ ELE-INST | 500 | 106 | 20 | 0 | 4 | 6 |  | 002535 | 0029207 | DE
CD V | C15 | MISTRZ TR-EN | 500 | 106 | 20 | 0 | 4 | 7 |  | 002536 | 0029210 | DE
CD V | C15 | POGOTOWIE ENERGET | 500 | 106 | 20 | 0 | 4 | 8 |  | 002537 | 0029209 | DE
CD V | C14 | POGOTOWIE AUTOMAT | 500 | 108 | 20 | 0 | 4 | 9 |  | 002540 | 0029411 | DA
CD V | C15 | POGOTOWIE AUTOMAT | 500 | 108 | 20 | 0 | 4 | 10 |  | 002541 | 0029408 | DA
CD V | C15 | BRYGADA SRP | 500 | 108 | 20 | 0 | 4 | 11 |  | 002542 | 0029537 | DA
CD V | C15 | MISTRZ LACZNOSCI | 500 | 108 | 20 | 0 | 4 | 12 |  | 002544 | 0029536 | DA
CD V | C15 | MISTRZ WOD-KAN | 500 | 107 | 20 | 0 | 4 | 13 |  | 002545 | 0029353 | DT
CD V | C15 | MISTRZ EL-MECH | 500 | 107 | 20 | 0 | 4 | 14 |  | 002546 | 0029352 | DT
CD V | C15 | MISTRZ WENT-KLIM | 500 | 107 | 20 | 0 | 4 | 15 |  | 002547 | 0029351 | DT
CD V | D13 | TUNEL LEWY 130+70 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 0 |  | 002550 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL LEWY 132+15 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 1 |  | 002551 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL LEWY 133+60 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 2 |  | 002552 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL LEWY 135+05 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 3 |  | 002553 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL LEWY 136+50 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 4 |  | 002554 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL LEWY 137+95 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 5 |  | 002555 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL PRAWY 130+70 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 6 |  | 002556 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL PRAWY 132+15 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 7 |  | 002557 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL PRAWY 133+60 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 8 |  | 002558 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL PRAWY 135+05 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 9 |  | 002559 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL PRAWY 136+50 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 10 |  | 002560 | 002999 | DRT
CD V | D13 | TUNEL PRAWY 137+95 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 11 |  | 002561 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL LEWY 141+50 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 12 |  | 002562 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL LEWY 142+85 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 13 |  | 002563 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL LEWY 144+20 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 14 |  | 002564 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL LEWY 145+55 | 500 | 109 | 20 | 0 | 5 | 15 |  | 002565 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL LEWY 146+90 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 0 |  | 002566 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL LEWY 148+25 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 1 |  | 002567 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL LEWY 149+60 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 2 |  | 002568 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL PRAWY 141+60 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 3 |  | 002569 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL PRAWY 142+95 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 4 |  | 002570 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL PRAWY 144+30 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 5 |  | 002571 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL PRAWY 145+65 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 6 |  | 002572 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL PRAWY 147+00 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 7 |  | 002573 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL PRAWY 148+35 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 8 |  | 002574 | 002999 | DRT
CD V | D14 | TUNEL PRAWY 149+70 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 9 |  | 002575 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL LEWY 153+10 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 10 |  | 002576 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL LEWY 154+55 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 11 |  | 002577 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL LEWY 156+00 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 12 |  | 002578 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL LEWY 157+45 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 13 |  | 002579 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL LEWY 158+90 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 14 |  | 002580 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL PRAWY 153+30 | 500 | 109 | 20 | 0 | 6 | 15 |  | 002581 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL PRAWY 154+75 | 500 | 109 | 20 | 0 | 7 | 0 |  | 002582 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL PRAWY 156+20 | 500 | 109 | 20 | 0 | 7 | 1 |  | 002583 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL PRAWY 157+65 | 500 | 109 | 20 | 0 | 7 | 2 |  | 002584 | 002999 | DRT
CD V | D15 | TUNEL PRAWY 159+10 | 500 | 109 | 20 | 0 | 7 | 3 |  | 002585 | 002999 | DRT
CD V | C15 | TUNEL LEWY 162+36 | 500 | 109 | 20 | 0 | 7 | 4 |  | 002586 | 002999 | DRT
CD V | C15 | TUNEL PRAWY 163+94 | 500 | 109 | 20 | 0 | 7 | 5 |  | 002587 | 002999 | DRT

## lista tenantów
Tabela nr 9 Lista tenantów II linia odcinek centralny
| Tenant | Nazwa | Skrót
| 10 | abonenci ogólnoeksploatacyjni | abon. ogóln.
| 28 | aparaty próbne | ap. prob.
| 100 | dyżurny metra | DM
| 101 | dyspozytor ruchu | DR (DRp)
| 102 | dyspozytor energetyczny | DE
| 103 | dyspozytor techniczny | DT
| 104 | dyzurny automatyk | DA
| 105 | abonenci dyspozytora ruchu | abon. DR
| 106 | abonenci dyspozytora energetycznego | abon. DE
| 107 | abonenci dyspozytora technicznego | abon. DT
| 108 | abonenci dyzurnego automatyka | abon. DA
| 109 | aparaty tunelowe | DRT (ap. tunel.)
| 113 | dyzurny ruchu C9 | dR C9
| 114 | dyzurny ruchu C10 | dR C10
| 115 | dyzurny ruchu C14 | dR C14
| 116 | dyzurny ruchu C15 | dR C15
| 123 | abonenci dyzurnego ruchu C9 | abon. dR C9
| 124 | abonenci dyzurnego ruchu C10 | abon. dR C10
| 125 | abonenci dyzurnego ruchu C14 | abon. dR C14
| 126 | abonenci dyzurnego ruchu C15 | abon. dR C15
| 133 | przekaźnikownia C9 | przekaźn. C9
| 134 | przekaźnikownia C10 | przekaźn. C10
| 135 | przekaźnikownia C14 | przekaźn. C14
| 136 | przekaźnikownia C15 | przekaźn. C15
| 150 | stanowisko zarządzana kryzysowego | SZK
| 159 | dyzurny stacji C9 | dS C9
| 160 | dyzurny stacji C10 | dS C10
| 161 | dyzurny stacji C11 | dS C11
| 162 | dyzurny stacji C12 | dS C12
| 163 | dyzurny stacji C13 | dS C13
| 164 | dyzurny stacji C14 | dS C14
| 165 | dyzurny stacji C15 | dS C15

## tabela tenantów
Tabela nr 10 Współpraca tenantów II linia odcinek centralny
|  |  | abon. ogóln. | ap. prob. | DM | DR (DRp) | DE | DT | DA | abon. DR | abon. DE | abon. DT | abon. DA | DRT (ap. tunel.) | dR C9 | dR C10 | dR C14 | dR C15 | abon. dR C9 | abon. dR C10 | abon. dR C14 | abon. dR C15 | przekaźn. C9 | przekaźn. C10 | przekaźn. C14 | przekaźn. C15 | SZK | dS C9 | dS C10 | dS C11 | dS C12 | dS C13 | dS C14 | dS C15
|  |  | 10 | 28 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 113 | 114 | 115 | 116 | 123 | 124 | 125 | 126 | 133 | 134 | 135 | 136 | 150 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165
| abon. ogóln. | 10 | bar: 10 to 28
| ap. prob. | 28 | bar: 10 to 165
| DM | 100 | bar: 28 to 104; 150 to 165
| DR (DRp) | 101 | bar: 28 to 105; 113 to 116; 150 to 165
| DE | 102 | bar: 28 to 104; 106; 150 to 165
| DT | 103 | bar: 28 to 104; 107; 150 to 165
| DA | 104 | bar: 28 to 104; 108; 113 to 116; 133 to 165
| abon. DR | 105 | bar: 28; 101; 105
| abon. DE | 106 | bar: 28; 102; 106
| abon. DT | 107 | bar: 28; 103; 107
| abon. DA | 108 | bar: 28; 104; 108
| DRT (ap. tunel.) | 109 | bar: 28; 109
| dR C9 | 113 | bar: 28; 101; 104; 113; 123; 133; 150
| dR C10 | 114 | bar: 28; 101; 104; 114; 124; 134; 150
| dR C14 | 115 | bar: 28; 101; 104; 115; 125; 135; 150
| dR C15 | 116 | bar: 28; 101; 104; 116; 126; 136 to 150
| abon. dR C9 | 123 | bar: 28; 113; 123
| abon. dR C10 | 124 | bar: 28; 114; 124
| abon. dR C14 | 125 | bar: 28; 115; 125
| abon. dR C15 | 126 | bar: 28; 116; 126
| przekaźn. C9 | 133 | bar: 28; 104; 113; 133
| przekaźn. C10 | 134 | bar: 28; 104; 114; 134
| przekaźn. C14 | 135 | bar: 28; 104; 115; 135
| przekaźn. C15 | 136 | bar: 28; 104; 116; 136
| SZK | 150 | bar: 28 to 104; 113 to 116; 150 to 165
| dS C9 | 159 | bar: 28 to 104; 150 to 159
| dS C10 | 160 | bar: 28 to 104; 150; 160
| dS C11 | 161 | bar: 28 to 104; 150; 161
| dS C12 | 162 | bar: 28 to 104; 150; 162
| dS C13 | 163 | bar: 28 to 104; 150; 163
| dS C14 | 164 | bar: 28 to 104; 150; 164
| dS C15 | 165 | bar: 28 to 104; 150; 165

## numeracja MG
Tabela nr 11 Numeracja Media Gatewayów central systemu całoliniowego
| lokalizacja stacja | centrala ogólnoeksploatacyjna | MG1 | MG2 | MG3 | MG4
| C1 | CO I | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 4 1
| C4 | CO II | 8 0 | 8 1 | 12 0 | 12 1
| C7 | CO III | 16 0 | 16 1 | 20 0 | 20 1
| C10 | CO IV | 24 0 | 24 1 | 28 0 | 28 1
| C14 | CO V | 32 0 | 32 1 | 36 0 | 36 1
| C17 | CO VI | 40 0 | 40 1 | 44 0 | 44 1
| C20 | CO VII | 48 0 | 48 1 | 52 0 | 52 1
| lokalizacja stacja | centrala dyspozytorska | MG1 | MG2
| STP1 | CD CD | 0 0 | 0 1
| C1 | CD I | 4 0 | 4 1
| C4 | CD II | 8 0 | 8 1
| C7 | CD III | 12 0 | 12 1
| C10 | CD IV | 16 0 | 16 1
| C14 | CD V | 20 0 | 20 1
| C17 | CD VI | 24 0 | 24 1
| C20 | CD VII | 28 0 | 28 1

## Zestawienie materiałów C14
Tabela nr 12 Zestawienie materiałów dla stacji C14
| Lp. | Numer Katalogowy | Opis | Ilość
| 1 | WZ-SZB-021-17AA-11-0000-011 | Szafa rack 19' | 2
| 2 | NTDW78AAE5 | 128 DSP Daughterboard | 1
| 3 | NTC325AAE6 | MG1010 Serial adapter kit | 3
| 4 | NTC310AAE6 | MG1010 Media Gateway Chassis | 3
| 5 | NTC312AAE6 | MG1010 Power Supply | 6
| 6 | NTDW98AAE5 | MGC w/metal faceplate | 1
| 7 | NTBK65AAE5 | MG1000 Chassis and Cabinet T1 | 1
| 8 | NTDW79ABE5 | UDT E1/T1 Pack | 1
| 9 | NTDW59BBE6 | CS 1000 CPMG 128 | 2
| 10 | NTC325BAE6 | CP Adapter Kit | 2
| 11 | NTBK80BAE5 | Ground Bar Assy Opt11 | 2
| 12 | NTMN34KF70E6 | M3904, PRO, CH, EE, RJ11, RoHS | 20
| 13 | NTDU0606E6 | Cable Ethernet RJ45 M-M 25cm | 2
| 14 | NTDW12AAE5 | UDT Clock Controller D/B | 1
| 15 | NT5D60AAE5 | Card 32-port CLASS modem | 3
| 16 | NT1R20BAE5 | Card 8-port OPS Opt 11C-81C | 3
| 17 | NT8D02HAE5 | Card 16-port XDLC | 2
| 18 | NTM443FC | USB CPMG/CPDC 4GB 7.6 Linx OBF | 2
| 19 | NTDW5606E6 | R7.6 Programmed HD Kit - CPMG | 2
| 20 | NTM426AA | Single Dongle Kit for SA syste | 2
| 21 | N0220961 | USB (4GB) One Blank for Backup | 2
| 22 | N0121355 | MDF Cable SE - 50ft | 24
| 23 | NTTK16ABE6 | PWR Cord 250VAC Europe | 6
| 24 | NT7K20ABE6 | Ext. Analogue MW Line Card | 18
| 25 | QUA6AE5 | Power Fail Trans Unit 5 Port | 1
| 26 | #68401 | Zasilacz UPS Eaton Powerware EX2200 RT2U | 2
| 27 | #68405 | Baterie EXT3 2200/3000 RT3U | 4
| 28 | R21080-10-02 | Łączówka nierozłączna VS modular 10x2 | 42
| 29 | R21003-20 | Element rozłączający VS modular | 42
| 30 | R20032-1 | Blok opisowy VS modular | 3
| 31 | AL3500B01-E6 | Przełącznik LAN ERS3526T | 2
| 32 | CERES-M | modem światłowodowy E1 | 1
| 33 | modem | modem zdalnego nadzoru systemu | 1
| 34 | PC | lokalny terminal zarządzania systemem | 1
Dodatkowe zestawienie materiałów dla stacji C14 w związku z uzgodnieniem przedprojektowym z dnia 2014-04-01
| 35 | NTTK16ABE6 | PWR Cord 250VAC Europe | 2
| 36 | NTDW78AAE5 | 128 DSP Daughterboard | 1
| 37 | NTC325AAE6 | MG1010 Serial adapter kit | 1
| 38 | NTC312AAE6 | MG1010 Power Supply | 2
| 39 | NTC310AAE6 | MG1010 Media Gateway Chassis | 1
| 40 | NTDW98AAE5 | MGC w/metal faceplate | 1
| 41 | N0121355 | MDF Cable SE - 50ft | 1
| 42 | NT7K20ABE6 | Ext. Analogue MW Line Card | 1
| 43 | NTDU0606E6 | Cable Ethernet RJ45 M-M 25cm | 2
| 44 | NT5D60AAE5 | Card 32-port CLASS modem | 1
| 45 | R21080-10-02 | Łączówka nierozłączna VS modular 10x2 | 2
| 46 | R21003-20 | Element rozłączający VS modular | 2
| 47 | R20032-1 | Blok opisowy VS modular | 1