Załącznik nr 2b do SIWP

# Formularz cenowy zadanie nr 1 - naprawy bieżące urządzeń  klimatyzacyjnych

# na I Linii Metra,  w  rocznym okresie trwania umowy

# (robocizna wraz z wymianą podzespołów)

| Lp. | Czynność | Cena jednostkowa jednego urządzenia. wraz z montażem bez VAT | Cena łączna za wyk. napraw z podat. VAT 23% (tylko do porówn. ofert) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana sprężarki do agregatu Toshiba MMK |  |  |
| 2 | Wymiana pilota do klimatyzatorów Carrier, Toshiba, York |  |  |
| 3 | Wymiana sterowników do agregatu Toshiba MMK |  |  |
| 4 | Wymiana sterowników ściennych do fancoili FHC, FSK, FHK, CWS |  |  |
| 5 | Wymiana sterowników ściennych do fancoili Carrier |  |  |
| 6 | Wymiana silnika wentylatora skraplacza do klimatyzatorów |  |  |
| 7 | Wymiana silnika wentylatora skraplacza do agregatu Carrier RW30 |  |  |
| 8 | Wymiana przetworników ciśnienia i temperatury do agregatu Toshiba MMK |  |  |
| 9 | Wymiana silnika wentylatora skraplacza do agregatu Toshiba MMK |  |  |
| 10 | Wymiana zaworów trójdrogowych do fancoili |  |  |
| 11 | Wymiana siłownika zaworu trójdrogowego |  |  |
| 12 | Wymiana wentylatora fancoila FHC |  |  |
| 13 | Wymiana wentylatora fancoila FSK |  |  |
| 14 | Wymiana wentylatora fancoila FHK |  |  |
| 15 | Wymiana wentylatora fancoila CWS |  |  |
| 16 | Wymiana fancoila FHC, FHK, CWS, FSK |  |  |
| 17 | Naprawa skraplacza do agregatu Toshiba MMK |  |  |
| 18 | Wymiana pompy obiegowej do agregatu Toshiba MMK |  |  |
| 19 | Wymiana pompy obiegowej do agregatu Carrier |  |  |
| 20 | Moduł elektroniczny, płytka do klimatyzatora Carrier |  |  |
| 21 | Moduł elektroniczny, płytka do klimatyzatora Toshiba |  |  |
| 22 | Moduł elektroniczny, płytka do klimatyzatora Mitsubishi |  |  |
| 23 | Moduł elektroniczny, płyta do agregatu Carrier |  |  |
| 24 | Wymiana zestawu filtrów FLR 111E |  |  |
| 25 | Wymiana zestawu filtrów FLR 043E |  |  |
| 26 | Wymiana zestawu filtrów fancoili FHC, FSK, FHK, CWS |  |  |
| 27 | Naprawa instalacji czynnika chłodzącego HCF agregatów Toshiba, Carrier |  |  |
| 28 | Naprawa instalacji czynnika chłodzącego fancoili FHC, FSK, FHK, CWS |  |  |
| 29 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej klimatyzatorów |  |  |
| 30 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej agregatów Carrier |  |  |
| 31 | Wymiana zbiornika wyrównawczego modułu hydraulicznego Carrier |  |  |
| 32 | Napełnienie instalacji glikolem (koszt 600 kg) |  |  |
| 33 | Napełnianie czynnikiem chłodzącym gaz. (koszt 20 kg) |  |  |
| 34 | Wymiana agregatu sprężarkowego Mitsubishi |  |  |
| 35 | Wymiana skraplacza Mitsubishi |  |  |
| 36 | Wymiana silnika wentylatora Mitsubishi |  |  |
| 37 | Naprawa skraplacza Mitsubishi |  |  |
| 38 | Naprawa parownika Mitsubishi |  |  |
| 39 | Wymiana wentylatora parownika Mitsubishi |  |  |
| 40 | Wymiana płyty elektronicznej Mitsubishi |  |  |
| 41 | Wymiana pilota Mitsubishi |  |  |
| 42 | Wymiana klimakonwektera Mitsubishi |  |  |
| 43 | Naprawa instalacji chłodniczej Mitsubishi |  |  |
| 44 | Naprawa agregatu Skroll |  |  |
| 45 | Naprawa modułu hydraulicznego (Skroll) |  |  |
| 46 | Naprawa parownika (Skroll) |  |  |
| 47 | Naprawa skraplacza (Skrol) |  |  |
| 48 | Wymiana kasety jedn. Sufitowe PNH-P1 |  |  |
| 49 | Wymiana sprężarki do agregatu CARRIER 30/RWA150 |  |  |
| 50 | Wymiana zaworu trójdrogowego |  |  |
| 51 | Naprawa chłodnic glikolowych |  |  |
| 52 | Naprawa instalacji wody lodowej |  |  |
| 53 | Wymiana sterownika fancoila |  |  |
| 54 | Wymiana klimakonwektora Trane FHC-04 |  |  |
| 55 | Wymiana klimakonwektora Trane FHC-06 |  |  |
| 56 | Wymiana klimakonwektora Trane FHC-08 |  |  |
| 57 | Wymiana klimakonwektora Trane FHC-10 |  |  |
| 58 | Wymiana klimakonwektora Toshiba MMY |  |  |
| 59 | Wymiana klimakonwektora Galletti CSW |  |  |
| 60 | Wymiana kasety jednostki sufitowej FHC-03 |  |  |
| 61 | Wymiana kasety jednostki sufitowej Toshiba MMK |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |

Przypuszczalny koszt napraw bieżących netto w okresie jednego roku ……………………………….

……........................... dn. .........................

....................................................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do podpisania oferty zgodnie                               z dokumentem rejestrowym/właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem