Załącznik nr 2d do SIWP

# Formularz cenowy dla zadania nr 2-  naprawy bieżące urządzeń  klimatyzacyjnych na II Linii Metra,  w okresie trwania umowy w 2018r.

# (robocizna wraz z wymianą podzespołów)

| Lp. | Czynność | Cena | Cena łączna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | jednostkowa | za wyk. napraw z podat. VAT 23% |
|  |  | jednego urządzenia. wraz z montażem |  |
|  |  | bez VAT |  |
| 1 | Wymiana sprężarki do agregatu MITSUBISHI PURY |  |  |
| 2 | Wymiana pilota do klimatyzatorów MITSUBISHI |  |  |
| 3 | Wymiana sterowników do agregatu MITSUBISHI PURY |  |  |
| 4 | Wymiana sterowników ściennych do klimatyzatorów MITSUBISHI |  |  |
| 5 | Wymiana silnika wentylatora skraplacza do klimatyzatorów |  |  |
| 6 | Wymiana silnika wentylatora skraplacza do agregatu MITSUBISHI PURY |  |  |
| 7 | Wymiana silnika wentylatora skraplacza do agregatu MITSUBISHI PUHY |  |  |
| 8 | Wymiana przetworników ciśnienia i temperatury do agregatu MITSUBISHI |  |  |
| 9 | Wymiana sprężarki do klimatyzatora MITSUBISHI PUMY-P100 VHMB |  |  |
| 10 | Wymiana zaworów trójdrogowych do fancoili |  |  |
| 11 | Wymiana siłownika zaworu trójdrogowego |  |  |
| 12 | Wymiana sprężarki do agregatu MITSUBISHI PUHY |  |  |
| 13 | Wymiana wentylatora klimatyzatora MITSUBISHI PKFY |  |  |
| 14 | Wymiana wentylatora klimatyzatora MITSUBISHI MSZ |  |  |
| 15 | Wymiana wentylatora klimatyzatora MITSUBISHI PEFY |  |  |
| 16 | Naprawa skraplacza do agregatu MITSUBISHI PUHY |  |  |
| 17 | Naprawa skraplacza do agregatu MITSUBISHI PURY |  |  |
| 18 | Moduł elektroniczny, płytka do klimatyzatora MITSUBISHI PKFY |  |  |
| 19 | Moduł elektroniczny, płytka do klimatyzatora MITSUBISHI MSZ |  |  |
| 20 | Moduł elektroniczny, płytka do klimatyzatora MITSUBISHI PEFY |  |  |
| 21 | Moduł elektroniczny, płyta do agregatu MITSUBISHI PUHY |  |  |
| 22 | Moduł elektroniczny, płyta do agregatu MITSUBISHI PURY |  |  |
| 23 | Wymiana zestawu filtrów FLR 111E |  |  |
| 24 | Wymiana zestawu filtrów FLR 043E |  |  |
| 25 | Wymiana zestawu filtrów FLR 043E |  |  |
| 26 | Wymiana zestawu filtrów klimatyzatorów MITSUBISHI |  |  |
| 27 | Naprawa instalacji czynnika chłodzącego HCF agregatów MITSUBISHI |  |  |
| 28 | Naprawa instalacji czynnika chłodzącego klimatyzatorów MITSUBISHI |  |  |
| 29 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej klimatyzatorów |  |  |
| 30 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej agregatów MITSUBISHI |  |  |
| 31 | Napełnianie czynnikiem chłodzącym gaz. (koszt 20 kg) |  |  |
| 32 | Wymiana skraplacza do agregatu MITSUBISHI PURY |  |  |
| 33 | Wymiana kasety jedn. sufitowej MITSUBISHI |  |  |
| 34 | Wymiana skraplacza do agregatu MITSUBISHI PUHY |  |  |
| 35 | Wymiana skraplacza do klimatyzatora MITSUBISHI MSZ |  |  |
| 36 | Wymiana skraplacza do klimatyzatora MITSUBISHI PEFY |  |  |
| 37 | Wymiana skraplacza do klimatyzatora MITSUBISHI PKFY |  |  |
| 38 | Naprawa parownika MITSUBISHI |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |

Przypuszczalny koszt napraw bieżących netto w okresie jednego roku………………………………

……........................... dn. ................

...............................................................................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do podpisania oferty zgodnie z dokumentem rejestrowym/właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem